合川区人民医院关于更换维修消防设施设备

收集价格等信息的公示

各潜在供应商：

现将我院更换维修消防设施设备进行挂网收集价格等信息，请有意向的潜在供应商于2021年5月18日下午5：00前将信息收集表（见附件）和价格依据（如合同、发票等）电子件发至519020195@qq.com及院纪委邮箱：hcrmyyjw2018@163.com，咨询电话：18223162848，联系人：陈老师，逾期不再受理。

附件：合川区人民医院消防设施设备更换维修拟招标项目价格信息收集表

重庆市合川区人民医院

2021年5月12日

附件：

合川区人民医院消防设施设备更换维修拟招标项目价格信息收集表

| 报价公司全称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | CRT | 泛海三江 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 系统编程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 气体灭火电源盘 | 泛海三江 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 湿式报警网 | DN100 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 烟感探测器 | 泛海三江 | 台 | 15 |  |  |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 泛海三江 | 只 | 5 |  |  |  |
| 7 | 高压氧舱报警系统瘫痪 |  |  |  |  |  | 报警系统线路修复 |
| 8 | 报警系统编程调试 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高低压风机控制柜 |  |  | 台 |  |  | 需移位5-10米 |
| 10 | 电源 |  | 米 | 240 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上项目更换后需保证控制室主机无故障和屏蔽故障

2、以上报价包含人工费及此项目消防服务项增值税专用发票。