性能要求：设备采用高清摄像主机及高清摄像头，配合LED冷光源，实现完美的图像还原，视野细节可以清晰的呈现。配备网络传输功能，实现院内局域网络传输及无线网络传输，远程教学及远程会诊。高清图文工作站，用于手术图像的摄录，图片的收集整理。全套系统配合可完成各种关节镜手术。摄像系统及远程传输系统，采用高清设备，分辨率达到水平分辨率1920电视线，垂直分辨率1280 电视线。具有高清输出模式HD-SDI。主机远程教学及远程会诊，实现远程存储，可具备USB接口，可快速直接在U盘存储手术过程。配套的关节镜下专用工具器械，可以开展更多种类的关节镜手术，以满足临床关节镜发展的需要。

配置清单如下

一、摄像系统：1套

二、液晶监视器：1台

三、冷光源：1台（包括光纤）

四、关节镜：4mm一根,2.3mm一根

五、刨削射频消融系统：1套

六、关节镜器械：1套

1、10毫米穿刺套管及穿刺锥             2套

2、5.5毫米穿刺套管及穿刺锥            2套

3、10至5.5毫米转换器                 1个

4、10毫米封帽                         10个

5、5.5毫米封帽                        10个

6、弯长嘴分离钳                        1把

7、弯剪                                1把

8、5毫米抓钳                          1把

9、10毫米提取钳                       1把

10、冲洗吸引管                         1把

11、电钩                               1把

12、钛夹钳                             1把

13、钛夹                               1盒

14、单极连线                           1根

七、台车：1台