## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
19 | 神经外科 | 立体定向手术系统（脑立体定向仪） | 1 | 1、在精确定位和微创治疗高血压脑出血、脑肿瘤以及定位脑内各种性质的靶点方面具有操作简便、定位精确、过程迅速的特点 2、做CT或MRI扫描患者无需佩戴主框架和任何适配器，这样既能能保证各类昏迷等不配合患者做该手术，同时可以减少临床医师工作量。 3、手术允许操作空间要求:手术操作无死角，患者可采用仰卧、俯卧、侧卧多体位手术，可进行各类大小开瓣手术。
20 | 神经外科 | 内镜气动臂（夹持器） | 1 | 1、由球形气动关节组成，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度 2、夹持器用于腔镜术中镜体夹持、开放手术中器械夹持，辅助完成如内镜下锁孔手术等 3、气动臂由多个蛇形关节组成，无金属杆、金属架、无弹簧，气动关节移动灵活，锁紧瞬间无定位偏移
21 | 神经外科 | 开颅动力系统 | 1 | 1、设备能够对骨质进行钻、铣、切、割、磨、刨等功能。主要用于神经外科的经鼻、显微颅底、内镜血肿清除、脊髓脊柱、神经减压等手术，也可用于常规开颅手术。 2、设备包含手术动力系统主机、电动马达、马达线缆、脚踏开关、自停开颅减速器、可旋转铣刀手柄、直行磨钻手柄、长角度磨钻手柄、显微基座与显微管道、显微弧度磨钻手柄及一体化钻头、各类、可选择的驱动手柄、可选择的钻头等
22 | 神经外科 | 脊柱通道 | 1 | 1、用于治疗腰椎间盘突出症、腰椎椎管狭窄症、椎管内占位、颈椎病、胸椎椎管狭窄、椎管内血肿等椎管内及椎旁疾病 2、1个隧道扩张器10Φ、4个隧道扩张器14Φ 16Φ 18Φ 20Φ、12个扩张式通道14Φ 16Φ 18Φ 20Φ