- 质量经久耐用、工艺水平高、知名度较高。

- 图像质量衰减低、故障率低、辐射剂量低，保障医护人员健康。

- 院方现更倾向平板探测器设备，但不拒绝影像增强器货物厂家前来推介。

- 球管焦点小，阳极热容量高，C臂开口、弧深大，满足临床需求。

- 工作站：登记、采集、查询、修改、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、实时图像增强处理等。

- ≥19英寸液晶显示器。