合川区人民医院关于征集医疗废物智能称重

系统价格信息的公告

各潜在供应商：

为提高医疗废物信息化管理水平，根据实际需要，我院拟购置医疗废物一体化智能称重系统，以实现智能化称重打码和数据追踪，现公开征集上述项目价格信息，具体要求明确如下：

一、医疗废物一体化智能称重系统采购要求详见附件1。

二、报价格式见附件2。各潜在供应商需对表格里面的所有项目进行报价，报价表必须加盖单位公章，否则报价视为无效。

三、各潜在供应商报价前需到院内进行详细系统演示，演示内容包括定制打印出符合危废通要求的二维码标签，与重庆市巴渝治废管理信息系统对接，称重后自动从系统获取标签打印信息，通过热敏打印机打码，在终端操作确认后可上传至云端系统，未提前演示的潜在供应商，将视为不符合相关采购要求，报价视为无效。

四、请各潜在供应商务必于2024年12月2日上午12:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价表电子件报送至邮箱1978172101@qq.com及院纪委邮箱hcrmyyjw2018@163.com，超过规定时间报送的将不予认可。

五、各潜在供应商报价需如实反应市场行情，请勿恶意报价。

六、联系电话：吕老师19923705202。

重庆市合川区人民医院

2024年11月25日

附件1:

项目采购要求

## 一、项目明细

| - 序号 | - 名称 | - 分类 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 硬 - 件 - 系 - 统 | 称重集成系统 | - 套 | - 1 |
| - 2 |  | - 传感集成系统 | - 套 | - 1 |
| - 3 |  | - 打码集成系统 | - 套 | - 1 |
| - 4 |  | - 显示集成系统 | - 套 | - 1 |
| - 5 | - 软 - 件 - 服 - 务 | - 嵌入式软件系统 - （系统版本更新升级、接口对接等，均不收取费用，终身免费提供服务） | - 套 | - 1 |
| - 6 | - 技术 - 服务 | - 安装调试及培训，远程技术支持 | - 项 | - 1 |
| - 7 |  | - 质保服务 | - 项 | - 1 |
| - 8 | - 其他 | - 耗材--热敏纸 | - 卷 | - 5 |

二、技术要求

1.硬件系统要求

1.1能定制打印出符合危废通要求的二维码标签，并能与重庆市固体废物管理信息系统对接。使用账户登录系统后，直接从系统下载本企业的危废编码、名称等信息，称重后自动从系统获取标签打印信息，通过热敏打印机打码。在终端触屏操作确认后可上传至云端系统。

1.2称的量程：0-300（KG）,精度0.1KG。

1.3秤台材质：不锈钢。

1.4传感器材质：不锈钢（国优）。

1.5打印机：支持100mmX100mm热敏打印。

1.6支持wifi、物联卡无线通信联网。

1.7提供1个RJ45有线网口。

2.软件服务要求：安装部署嵌入式软件系统，现场完成系统参数配置等服务。

3.技术服务：供应商须提供系统硬件安装调试及培训，远程技术支持，质保服务。

4.供应商须提供符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）标准与重庆市固体主管部门标签制式的黄色热敏纸。黄色热敏纸需防水、防撕破、防腐蚀。

5.供应商提供的设备必须能够实现无缝对接“重庆市巴渝治废管理信息系统”，该无缝对接是指通过智能设备自动上传称重数据并自动获取和打印二维码标签，不接受使用手工编码方式上传称重数据并打印二维码标签，并能自动入库。

附件2：

项目报价表

项目名称：

| - 序号 | - 名称 | - 分类 | - 单位 | - 数量 | - 报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 硬 - 件 - 系 - 统 | 称重集成系统 | - 套 | - 1 |  |  |
| - 2 |  | - 传感集成系统 | - 套 | - 1 |  |  |
| - 3 |  | - 打码集成系统 | - 套 | - 1 |  |  |
| - 4 |  | - 显示集成系统 | - 套 | - 1 |  |  |
| - 5 | - 软 - 件 - 系 - 统 | - 嵌入式软件系统 - （系统版本更新升级、接口对接等，均不收取费用，终身免费提供服务） | - 套 | - 1 |  |  |
| - 6 | - 技 - 术 - 服 - 务 | - 安装调试及培训，远程技术支持 | - 项 | - 1 |  |  |
| - 7 |  | - 质保服务 | - 项 | - 1 |  |  |
| - 8 | - 其他 | - 耗材--热敏纸 | - 卷 | - 5 |  |  |
| - 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：该报价包含采购、运输、安装、调试、软件服务费、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

潜在供应商：                    法定代表人授权代表：

（公章）                        （签字或盖章）

年     月     日

设备配套耗材报价表

设备名称：医疗废物智能称重系统                  单位：元

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色热敏纸 | 100mm*100mm | 张 |  | 单张报价 |
| ...... |  |  |  |  |

潜在供应商：                    法定代表人授权代表：

（公章）                        （签字或盖章）

年     月     日