关于合川区人民医院医用耗材第二批遴选公告

的补遗公告1（编号：2024025）

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行补遗说明：

（一）关于每分包权重的说明：该权重是根据我院预估采购量测算所得，分包中涉及权重的，计算方式为：产品1报价*权重+产品2报价*权重（以此类推），报价环节中，最终计算结果最低的取得拟成交供应商资格。

（二）包5的参数修改为：

| 5 | 医用透明敷料 | 张 | 6cm*7cm（用于放射科检查短时间留置固定，约1小时） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医用透明敷料 | 张 | 6cm*7cm（用于临床科室留置针长时间固定） |
|  | 医用透明敷料 | 张 | 10cm*12cm |
|  | 医用输液贴 | 盒 | 6-8cm*3.5-4.5cm |
|  | 敷料胶带 | 卷 | 易撕、压敏，1.25cm |

（三）包6一次性使用避光压力延长管：1.5m及以上，螺旋接口（普通型，非放射科专用）。

（四）包10 一次性使用负压吸引引流袋： 2000ml，有止溢阀、无止溢阀均需，根据医院临床科室实际情况配置架子和筒。

（五）参与多个分包遴选的，请分包制作响应文件。

其余部分暂无调整，特此告知！

2024年4月7日