重庆市合川区人民医院医用耗材第二批遴选公告

(采购编号：2024025）

各潜在供应商：

经重庆市合川区人民医院研究决定，我院对医用耗材第二批进行公开遴选（注：因该批次耗材在药交平台挂网均有挂网，此次遴选所有耗材均在药交平台签订合同，执行线上采购），欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、拟采耗材目录清单

| 分包 | 名称 | 单位 | 使用需求 | 样品数量 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头皮针头（静脉输液针） | 颗 | 5.5#，可连接注射器，包括螺口和直口 | 1 | 3.21 |
|  | 头皮针头（静脉输液针） | 颗 | 7#，可连接注射器，包括螺口和直口 | 1 | 4.12 |
|  | 一次性输血器 | 支 | 9# | 1 | 1.23 |
|  | 一次性使用避光输液器（带针） | 支 | 5.5#或7#，避光范围290-450nm； | 1 | 1.32 |
|  | 一次性使用精密过滤输液器 | 支 | 静脉针0.7#，(0.2um自动排气防针刺)，不含塑化剂 | 1 | 0.13 |
| 2 | 一次性输液器 | 具 | 5.5#，7.0#，单叉，进气式，药液过滤器的标称孔径为15μm ，输液袋穿刺头非钢针 | 1 | 3.87 |
|  | 一次性使用多穿刺器式输液器（双管） | 具 | Y型7#，Y型5.5#，输液袋穿刺头非钢针 | 1 | 6.13 |
| 3 | 水胶体敷料(超薄) | 张 | 10*10cm | 1 | 7.70 |
|  | 水胶体敷料（标准） | 张 | 10*10cm | 1 | 0.95 |
|  | 水胶体凝胶 | 支 | 15±5g | 1 | 0.01 |
|  | 泡沫敷料 | 片 | 10cm*10cm，使用过程中可以反复打开查看创面情况，有边和无边两种都需要 | 1 | 1.27 |
|  | 亲水性纤维含银敷料 | 张 | 5*5cm | 1 | 0.07 |
| 4 | 丝绸布胶带 | 卷 | 7.5±0.5cm*9.1m，胶带基材为丝绸布 | 1 | 0.02 |
|  | 丝绸布胶带 | 卷 | 2.5±0.5cm*9.1m，胶带基材为丝绸布 | 1 | 0.34 |
|  | 一次性使用无菌敷贴 | 片 | 固定胃管、尿管等各种管道使用 | 1 | 9.58 |
|  | 弹性柔棉宽胶带 | 卷 | 7.5cm*5m，采用100%弹性棉织布 | 1 | 0.06 |
| 5 | 医用透明敷料 | 张 | 无垫型，6cm*7cm | 1 | 1.16 |
|  | 医用透明敷料 | 张 | 窗口型，6cm*7cm | 1 | 6.44 |
|  | 医用透明敷料 | 张 | 窗口型，10cm*12cm | 1 | 0.49 |
|  | 医用输液贴 | 盒 | 7cm*3.7cm | 1 | 0.09 |
|  | 敷料胶带 | 卷 | 易撕、压敏，1.25cm | 1 | 1.82 |
| 6 | 一次性使用输液延长管 | 支 | 1.5m及以上，螺旋接口，主要适用于加压输液 | 1 | 2.19 |
|  | 一次性使用延长管 | 支 | 1.5m及以上,螺旋接口 | 1 | 6.63 |
|  | 一次性使用避光压力延长管 | 支 | 1.5m及以上，螺旋接口 | 1 | 1.18 |
| 7 | 医用棉签 | 包 | 20cm | 1 | 5.50 |
|  | 医用棉签 | 包 | 12cm | 1 | 4.45 |
|  | 医用棉签 | 包 | 15cm（耳鼻喉专用耳签） | 1 | 0.04 |
| 8 | 三通 | 只 | 适用于输液治疗和压力监测，可旋转360度，箭头清楚指示流向 | 1 |  |
| 9 | 动脉采血器 | 支 | 3ml 22G，肝素、带负压 | 1 |  |
| 10 | 一次性使用负压吸引引流袋 | 只 | 2000ml，有止溢阀 | 1 |  |
| 11 | 橡胶外科手套 | 副 | 灭菌，无粉6.5#，无粉7.0#，无粉7.5#，无粉8.0# | 1 | 1.26 |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 副 | 灭菌，无粉M/S | 1 | 8.74 |

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1. 对生产供应商的要求：

（1）响应产品属于二类、三类医疗器械的提供医疗器械生产许可证（复印件，加盖公章）；

（2）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供证书复印件）；

2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产供应商的要求条件外，还须提供：

（1）提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

（2）生产供应商授予代理配送商的授权书。

3.可计费耗材需提供国家医保编码（27位），请在资格文件中提供该耗材国家医保编码（27位）的截图资料。

4.所投品牌型号从2020年1月1日至今有3家三甲医院的销售业绩（以合同复印件或者销售发票为准，合同或发票需能体现该品牌相关信息，如无生产厂家、型号等相关信息的，不予认可）。请一并将三甲医院的等级查询截图附上（医院官网、卫健委官网等渠道），三级医院不予认可，必须明确写明三甲医院。

5.不属于医疗器械的不作该特定资格要求。

三、遴选有关说明

（一）本次遴选是向社会发起公开遴选，遴选公告文件及补遗更正公告（如果有）在重庆市合川区人民医院官网（http://www.hcrmyy.cn/）或行采家网站（https://www.gec123.com/）发布，请各参选供应商注意下载；无论参选供应商下载与否，均视同参选供应商已知晓本项目遴选采购文件、补遗更正文件（如果有）的全部内容。

（二）本次遴选报名时间、公开遴选时间及报名条件：

1、遴选报名时间：2024年4月11日北京时间9：00-9:30

2、遴选开始时间：2024年4月11日北京时间9:30

3、报名方式：现场报名，不接受电话、传真及邮箱报名；

4、报名地点：合川区人民医院行政楼一楼招标办

5、报名资料：资格文件（需密封）和样品（含说明书、产品彩页等，无须密封），在报名时同步提交以上资料。

6、超过报名截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与遴选的，不得再委托代理商参与遴选。同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算。

（五）各潜在供应商不得互相串通报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

（六）各潜在供应商不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）本项目不接受联合体投标

（九）需现场提供样品，要求带原包装，不能拆封。提交样品时，如果有产品说明书、彩页等涉及样品功能解释的相关材料应随样品同步提交，无须密封随样品同步提交即可。

（十）遴选供应商存在虚假应标、违反遴选文件要求、或合同存续期间采购单位提交订单后，无特殊原因7天内拒不供货的，纳入医院黑名单，两年内不允许参加本院的采购活动。

（十一）此次遴选，同一分包的耗材尽量投同一厂家的，如一个厂家确实不能满足的，允许同一分包下带不同品牌。如同一分包下带不同品牌的，要求每个品牌2020年至今均有3家三甲医院的销售业绩。在评分环节，评审专家分品牌进行打分，取平均分为该包的最终得分。（如该分包某一个品牌不满足采购需求，视为整包不符合需求）

（十一）联系方式

遴选流程咨询：龙老师、左老师  023-42830418

四、遴选程序

1、在行采家或合川区人民医院官网发布遴选公告：公告期为5个工作日。

2、各参选供应商按要求报名并提交资料及样品。遴选评委根据临床医技科室使用需求，在遴选现场对样品进行审核，对样品进行评分，评分标准见附件1。如果符合需求的不足三家，则该耗材重新组织遴选。

3、初步筛选评分后，根据专家意见取前3-5名进入资格审核，资格审核合格的为下一轮入围产品，进入报价环节。如有资质审核不合格的，由下一名递补，以此类推。

4、通知所有供应商入场，当场宣布评分及资质审核结果，入围产品的供应商进入报价环节（由院方提供报价表，一次性报价），未入围的供应商领取未拆封的资格文件后签字退场。

5、遴选评委组根据报价对成交候选人进行排名，本次报价最低的拟定为第一成交候选人，以此类推。

6、结果公示：

遴选结束后5个工作日内，采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示拟成交供应商排名，公示期3日。

7、产品试用

拟成交候选人根据院方需求提供一定数量的产品发放至临床医技科室试用，具体科室由业务主管部门安排，试用期为7天。

8、合同签订：确定成交产品

试用科室对成交候选人提供的产品试用情况进行评估，若第一成交候选人提供的试用产品在试用过程中存在不满足临床需求或发生了不良反应的情况，将顺延至第二位成交候选人；若第二位成交候选人提供的试用产品仍不符合的，不再顺延，该耗材重新组织遴选；若试用产品通过临床试用评价的，医院下发中标（成交）通知书，签订耗材采购合同。（在重庆市药交平台有挂网的，执行线上采购合同，原则上执行最低价）。

10、合同签订时，“药交所”最低价和中标价格根据“就低不就高”原则执行；合同期内如果平台最低价下降，中标价高于平台最低价时，原则上采购价按平台最低价执行。若采购方核实投标产品没有按该要求执行，视为虚假竞标，我院有权将该中标人纳入黑名单，两年内不能参与我院所有采购项目。（注：平台有最低交易成交价的参考平台最低交易成交价，如无交易成交价的则参考能采集到的外省最低价执行）

11、本次耗材招标期限2年，在本次采购效期内，如果附表各分包内产品被纳入政府集采范围，则该产品合同自动作废，按集采政策执行采购。

五、响应文件

（一）资格文件

注：1.“资格文件”一式两份，正本一份、副本一份，副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准，正副本封装在一个密封袋内。密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本采购文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

2、响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

3.密封袋的封面可参照规定格式制作。

附件1：

评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分细则 | 提供资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品得分 | 10 | 评审小组成员现场对样品进行评审，并根据样品质量、材质、性能及其临床符合性进行打分，优秀10-9分；良好8.9-8分，中7.9-7分，低于7分的为差，视为不符合采购需求，不进入报价环节，评委打分保留至小数点后一位，平均分保留至小数点后两位。 （供应商如果有产品说明书、彩页等涉及样品功能解释的相关材料，应当与样品同步提交，供评审专家样品审核时查阅。） |  |

资格文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标参选供应商名称：

参选供应商地址：

目录

一、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（格式自拟）

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （参选供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（参选供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（参选供应商法定代表人名称）是                    （参选供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

请参选供应商按照遴选文件“二、资格条件”中的“（二）本项目的特定资格要求”准备相关资料文件。