## Sheet1
合川区人民医院电梯、扶梯配件统计
备注：以下所统计各电梯配件型号存在差异，请自行确认报价
病员电梯
序号 | 300C MMR | 配件名称 | 型号 | 报价 | 备注
1 | 曳引主机 | 曳引机 | PMS420-D336-4
2 |  | 编码器 | ECN 413 2048 16S15-2K
3 |  | 抱闸 | ERS VAR11-01
4 |  | 手动松闸装置
5 |  | 钢丝绳 | φ11mm
6 |  | 曳引轮
7 | 限速器 | 限速器 | SA GBP 201
8 |  | 限速器钢丝绳 | φ6mm
9 | 主控制柜 | 主板 | Mic-SE32C0110
10 |  | 电梯载荷控制仪 | DTZZIII-BSY
11 |  | 轿顶检修按钮面板
12 |  | 迅达转换板 | SM-09-OPD
13 |  | 24V开关电源 | NES-100-24
14 |  | 电梯应急照明、通讯电源 | SP-110-I
15 |  | 接触器、互锁 | LC1D09SD 72V
16 |  | 并联控制板 | SM-04-E1
17 |  | 接触器、互锁 | LCID18SD 72V
18 |  | 继电器 | MY2N-J 24VDC
19 |  | 相序继电器 | SW11
20 |  | 计数器 | ZQF24V
21 |  | 应急功能板 | SM-04-VHL
22 | 变频器控制柜 | 变频器 | AStar-S3 4030A
23 |  | 滤波器 | LB4060
24 |  | 变压器 | TCEZ-160VA-A
25 |  |  | 3PHE-30/51
26 |  | 电阻
27 |  | 电容
28 |  | 接触器 | LCID65A 72V
29 |  | 接触器 | SC-1EP 72V
30 | 总电源 | 塑料外壳式断路器 | GDM15-100/3902
31 |  | 2P漏电空开 | DZ47LEII-32 C10
32 |  | 2P空开 | DZ47-63 C10
33 | 电梯应急平层电源 | 主板 | BC-ARD-3HR
34 |  | 电源变压器 | E113-60S
35 |  |  | E114-C
36 |  | 电池
37 | 轿顶及井道 | 反绳轮
38 |  | 门机板
39 |  | 变频器 | FR-D720S-0.4-CHT
40 |  | 皮带轮
41 |  | 皮带轮皮带
42 |  | 导靴 | T15/T22
43 |  | 靴寸
44 |  | 80V变压器
45 |  | 门刀压板
46 |  | 门刀
47 |  | 门机 | MQKS9-12U
48 |  | 门锁 | QKS9
49 |  | 门锁开关
50 |  | 门挂板及轮
51 |  | 平层感应器 | GLS-126
52 |  | 安全钳 | SA G11
53 |  | 磁鼓 | 80V 8W 17.3
54 |  | 风机
55 |  | 随行电缆
56 |  | 对重轮
57 |  | 对重轮、反绳轮轴承
58 |  | 对重导靴 | B22BFK16
59 |  | 井道照明
60 | 轿厢 | 轿厢显示板 | SCOP-SCON
61 |  | 按键通讯板 | SM-03-D
62 |  | 轿厢主板 | SM-02-D
63 |  | 内呼按键 | ANI 80 G01
64 |  | 轿厢照明
65 |  | 光幕 | WECO-917A61-AC220
66 | 底坑 | 张紧轮
67 |  | 补偿链
68 |  | 补偿链导向装置
69 |  | 缓冲器 | SA BO A10
70 | 其他配件 | 外呼显示板 | KFXMO4028VA1
71 |  | 外呼按键 | ANI 80 G01
72 |  | 各类行程、极限开关 | 188-SUIZ w
73 |  | 各类操纵、紧急按钮
74 |  | 各类上、下限位开关 | S3-1370
75 |  | 刷卡机
76 |  | 五方通话(机房无线对讲系统主机） | XL-WXDJ-1F
77 |  | 五方通话（轿顶、底坑副机） | XL-MNX02
78 |  | 五方通话（对讲内置副机） | XL-MNC
79 |  | 五方通话（无线对讲主机） | XL-WXDJ
80 |  | 机房照明
职工电梯
序号 | Schindler 3300 AP | 配件名称 | 型号 | 报价 | 备注
1 | 主控制柜 | 逆变器 | IV-800EX
2 |  | 主板 | PCB SMIC 62.Q
3 |  | 松闸电源板 | SEM23.QD
4 |  | SIM卡
5 |  | CPU | SCPU 1.QB
6 |  | 电梯电源开关 | HF150W-SDR-26A
7 |  | 检修操作板
8 |  | 各类接触器、互锁 | LCID25 BD 72V
9 |  | 电池
10 |  | 称重仪 | KL66/FA5437
11 | 曳引主机 | 曳引机 | FMB130
12 |  | 编码器 | R154 4096/0130X01
13 |  | 钢带 | STM-PV30-1
14 |  | 轴承
15 |  | 抱闸 | FCRD112
16 |  | 抱闸检测开关 | MP310SCE16B1/B2 KB NC AV
17 | 限速器 | 限速器 | SA GBP 201
18 |  | 限速器钢丝绳 | φ6mm
19 |  | 限位开关
20 | 变频器控制柜 | 变频器 | CPBSAG00000000
21 |  | 自动电阻
22 | 电梯停电应急平层装置 BC-ARD-3HR-58.5Kw | 主板 | 3P-380-A31
23 |  | 交流接触器
24 |  | 电池
25 |  | 变压器 | HT2013050
26 |  | 变压器
27 | 轿顶及井道 | 横流风机 | FB-9B
28 |  | 轿顶主板 | SDIC 53Q
29 |  | 轿顶通讯板 | SIAP 1.Q
30 |  | 导靴 | BO29D
31 |  | 门机变频器 | VVVF-4+电机模块
32 |  | 门机 | YVP90-6S
33 |  | 门挂板
34 |  | 门刀
35 |  | 开关门弹簧
36 |  | 厅门主副门锁 | KF-9074
37 |  | 轿门门锁 | 佛马特梯形触点
38 |  | 平层感应器 | GLS 126 NT2.NC
39 |  | 随行电缆
40 |  | 轿顶轮
41 |  | 对重轮
42 |  | 双稳态开关 | Schindler MSR BI VKN≤8m/s
43 |  | 对重导靴
44 |  | 安全钳 | SA GED 10/BS
45 |  | 井道照明
46 | 轿厢 | 轿厢按键板 | COPKGW31.Q
47 |  | 轿厢显示板
48 |  | 轿厢通讯板 | CANCP 211.Q
49 |  | 应急照明
50 |  | 光幕 | Memocpanatech128 P1500SCH-P
51 |  | 轿厢照明
52 | 底坑 | 缓冲器 | YH73A/210
53 |  | 聚氨酯缓冲器
54 |  | 涨紧轮
55 | 其他配件 | 外呼显示板 | BLOPILG 1.Q
56 |  | 外呼盒
57 |  | 外呼按键板 | 1.XDE
58 |  | 各类行程、限位开关等 | 188-SUIZ w
59 |  | 各类操纵、紧急按钮等
60 |  | 各类按钮、按键等
61 |  | 刷卡机 | 1H-MJ-ONE V4
62 |  | 机房、轿厢照明等
63 |  | 五方通话(机房无线对讲系统主机） | XL-WXDJ-1F
64 |  | 五方通话（轿顶、底坑副机） | XL-MNX02
65 |  | 五方通话（对讲内置副机） | XL-MNC
66 |  | 五方通话（无线对讲主机） | XL-WXDJ
扶梯
序号 | 9000 Type | 配件名称 | 型号 | 报价 | 备注
1 |  | 主机（电机） | FTMS-A132
2 |  | 盘车轮
3 |  | 主机减速机
4 |  | 大轴
5 |  | 抱闸 | 892200(AC100V)
6 |  | 上机舱主板 | PEM5x.Q
7 |  | 下机舱主板 | PEM5x.Q
8 |  | 接触器、互锁 | CAD 32
9 |  | 接触器、互锁 | LC1D25
10 |  | 变压器 | JY02-DB205
11 |  | 相序继电器 | DPA51
12 |  | 大链
13 |  | 回转链
14 |  | 扶手带
15 |  | 扶手带测速 | DW-AD-613-M12-245
16 |  | 扶手带驱动链
17 |  | 扶手带导轮
18 |  | 压带轮
19 |  | 梯级
20 |  | 梯级链
21 |  | 梯级缺陷开关
22 |  | 梯级缺失开关 | ND40-SB-Q44S
23 |  | 各类限位开关（安全开关） | SND4173-SL3-C SD01
24 |  | 梳齿板
25 |  | 风机 | ACM125
26 |  | 防攀爬装置
27 |  | 防夹装置（防夹护板）
二期综合楼电梯
序号 | KLB/1600/1350/1.6 | 配件名称 | 型号 | 报价 | 备注
1 | 控制柜 | 主板 | KLS-MCD-02A
2 |  | 变压器 | TDB-776-380
3 |  | 开关电源 | LRS-100-24
4 |  | 五方通话 | 珠海德凌NKT12(1-1)A
5 |  | 转换板
6 |  | 变频器 | KLS-MDD-01A
7 |  | 接口板
8 |  | 平层板
9 |  | 超满载开关 | 西安伊斯特EWD-H-KJ3
10 | 应急平层装置 | 开关电源
11 |  | 交流接触器
12 |  | 主板
13 |  | 变压器
14 |  | 主板 | DC48V-AC380V Q2
15 |  | 蓄电池
16 | 主机 | 限速器 | kxs3
17 |  | 曳引机 | GETM6.0H
18 |  | 安全钳 | AQ1
19 |  | 制动器 | PZD220、ZZD2-650
20 |  | 抱闸板 | GTW2.2.1.5.1组件
21 |  | 编码器 | ERN-1387
22 |  | 抱闸检测开关
23 | 底坑 | 液压缓冲器 | KYH1/175
24 |  | 张紧轮
25 |  | 补偿链导向轮
26 |  | 门锁 | MKG161-01
27 | 轿顶及井道 | 门机变频器 | NSFC01-01松下变频器
28 |  | 门刀 | XD650105.2
29 |  | 轿门闭锁装置 | XD-CS01
30 |  | 对重限速器
31 |  | 对重安全钳
32 |  | 上行超速保护装置 | DZD1-653
33 |  | 限速器钢丝绳 | 8mm
34 |  | 光幕
35 |  | 平层感应器 | 奥托尼克斯BUP-30
36 |  | 横流风扇 | 苏州恒达FB-9B
37 |  | 对重导靴滚轮 | YJ-HF-01系列/DXP系列
38 |  | 门锁接触器 | LC1-D09
39 |  | 到站钟 | HDDZ-JF
40 |  | 轿顶板
41 |  | 曳引钢丝绳 | 10mm
42 |  | 补偿链
43 |  | 对重轮
44 |  | 轿顶轮
45 |  | 门电机 | PM61842
46 | 轿厢 | 操作箱按钮 | KL-A1
47 |  | 开关门到位开关 | MKG131-01
48 |  | 层门闭锁装置 | 161型
49 |  | 轿门闭锁装置 | XD-CS01
50 |  | 轿厢意外移动保护装置 | KLS-UCMP
51 |  | 轿厢板 | 康力KLS-CCD-01A
52 |  | 轿厢通讯板
53 |  | 轿厢显示板 | KLL-DVC10V13B
54 |  | 扩展板
55 |  | 外呼控制板 | 点阵显示板KLL-DV20\刻字液晶显示板KLL-DV20V
56 |  | 轿门偏心轮 | TA034D-315G02
57 |  | 辅助触头 | LAD-N222/LAD-N20
58 |  | 厅门副锁
59 | 其他配件 | 各类限位开关
60 |  | 各类检修开关
61 |  | 各类按钮、按键
合计