## 总览
合川人民医院医疗设备不足三家需收集参数明细表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
2 | 病理科 | 三目数码生物显微镜 | 1 | 1.光学系统：齐焦距离为国际标准 2. 载物台：钢丝传动，无齿条结构，机械固定载物台，载物台XY 移动可锁定。 3.调焦机构：载物台高度调节，可以进行张力调节；有粗调限位 4. 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命50000小时。 5.三目观察筒，带屈光度调节 6.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本 7.物镜：平场消色差物镜（4X,10X,20X,40X,）共需要4个 8.成像系统：500万像素
3 | 骨科 | 手术用头架 | 1 | 1.基座：使用大尺寸高强度碳纤维复合材料管材， 双管配合，稳定性好。固定连接座可左右滑动，方便各种体位的摆放。 2.万向轴：1.旋转式万向轴可 360 度平面旋转，纵向 270 度调节，稳定性强，耐用性高。基本操作和普通头架一致，便于使用 3.头夹：旋转式万向轴可 360 度平面旋转，纵向 270 度调节，稳定性强，耐用性高。基本操作和普通头架一致，便于使用 4.配置：基座 1套、万向轴连接器 1套、头夹 1套、头钉 1套、头托 1套
4 | 骨科 | 手术牵引床 | 2 | 1.牵引架需牢固稳妥 2.主要部件为碳纤维材料，方便透视。
6 | 骨科 | 脊柱后路微创管道系统 | 1 | 1.左、右半管：包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格 ；采用不锈钢材质 2.内侧窄、宽拉钩：包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格；由头部和柄部组成，头部带钩头；骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根；采用不锈钢或合金材料制成。 3.拉钩起子：骨科手术配套工具，用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出 ；采用不 锈钢材料制成。 4.后路管道多级套筒：骨科手术配套工具，与手术器械配合使用， 用于辅助完成植入物安装；采用合金和高分子材料制成。 5.纵向牵开器：1、用于骨科手术中撑开切口或组织 2、采用不锈钢或合金材料制成。 6.纵向窄、宽拉钩：1、包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格，2、由头部和柄部组成，头部带钩头。3、骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根4、采用不锈钢或合金材料制成。 7.拉钩转接器：1、骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根2、采用不锈钢或合金材料制成 8.微创扩张式通道：1、包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格，2、骨科手术配套工具，用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出 3、采用不锈钢材料制成。 9.微创扩张式通道扳手1、骨科手术配套工具，用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出 2、采用不锈钢材料制成。 10.调节手柄 11.拉钩手柄 12.锥形通道 13.锥形通道扩张管
7 | 骨科 | 手术体位板 | 2 | 1.需要体位板含有绑带，能够与手术台固定稳固 2.孔板 1件、短柱 4件、长柱 4件、海绵垫 1套、聚酯衬垫（凝胶平垫）117*50*1（mm） 1件
11 | 产科 | 催乳熏蒸仪 | 1 | 1.双路输出中药蒸汽 2.定时时间:1-99min任意可调 3.压力调节范围:20-35KPa 4.超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全 5.配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。
此次收集参数时如有2024年第二批次未提交的供应商可再次提交，已提交资料的供应商请勿重复提交，往期网址如下：http://www.hcrmyy.cn/list/294/3344.html。 医疗设备包含以下：放射科1.5T磁共振仪；病理科三目数码生物显微镜；骨科手术用头架、手术牵引床、手术显微镜、脊柱后路微创管道系统、手术体位板；全科医学科胰岛素泵；急诊医学科便携式彩色多普勒超声诊断仪(床旁彩超)；产科肛周熏蒸治疗仪、催乳熏蒸仪、督脉熏蒸仪；神经内科医用控温毯、 经颅多普勒、脑电测量系统、麻醉视频喉镜、病人监护仪、磁场刺激仪、经颅直流电刺激仪、电动翻身床、转运呼吸机、除颤监护仪、中心监护系统、—80摄氏度冰箱、低速冷冻离心机 ；神经外科神经外科手术机器人；输血科一40℃医用低温保存箱；疼痛科彩色多普勒超声诊断仪、体外冲击波治疗仪；新生儿科婴儿培养箱（高端）；麻醉科输注工作站、充气升温装置；皮肤科紫外线光疗仪；妇科宫腔镜冷刀；超声科全数字化高端心脏彩色多普勒超声诊断仪；肾脏内科彩色多普勒机；耳鼻咽喉科耳鼻诊断仪；乳腺甲状腺外科便携式彩色多普勒超声诊断系统；心血管内科心电监护仪；神经内科输液泵；神经内科双通道注射泵；康复医学科全科医学科震动排痰仪(背心式)；消毒供应中心医用封口机