合川区人民医院关于征集电梯配件维修更换价格信息的公告

各潜在供应厂商：

您好！感谢您们一直以来对我院医疗卫生系统的大力支持！我院根据实际需要拟实施电梯配件维修更换项目**，**现公开征集上述价格信息**，**具体要求明确如下：

1. 项目概况：根据安全评估报告提出的评估意见和建议，结合维保公司意见，拟对电梯部分配件进行更换，相关配件清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司全称 |  | | | | | |
| 联系人 |  | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 报价时间 |  | | | | | |
| 其他承诺 |  | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 门诊1号电梯 | | | | |  |  |
| 1 | 补偿链 |  | 米 | 150 |  | 75米/根\*2 |
| 门诊2号电梯 | | | | |  |  |
| 1 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 150 |  | 75米/根\*2 |
| 门诊6号电梯 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 门诊8号电梯 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 门诊9号电梯 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 停电应急平层装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 门诊10号电梯 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 门诊E1扶梯 | | | | |  |  |
| 1 | 扶梯行架除锈 | 迅达电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 门诊E2扶梯 | | | | |  |  |
| 1 | 扶梯行架除锈 | 迅达电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 门诊E3 | | | | |  |  |
| 1 | 扶手带 | 迅达电梯 | 米 | 30.95 |  | 30.95米/1根 |
| 门诊E7 | | | | |  |  |
| 1 | 扶手带 | 迅达电梯 | 米 | 61.90 |  | 30.95米/2根 |
| 行政楼1号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 井道壁防火护板 | 迅达电梯 | 套 | 2 |  |  |
| 感染科1号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 井道壁防火护板 | 迅达电梯 | 套 | 2 |  |  |
| 感染科2号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 井道壁防火护板 | 迅达电梯 | 套 | 2 |  |  |
| 住院部1号 | | | | |  |  |
| 1 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 170 |  | 85米/根\*2 |
| 住院部2号 | | | | |  |  |
| 1 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 170 |  | 85米/根\*2 |
| 住院部3号 | | | | |  |  |
| 1 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 170 |  | 85米/根\*2 |
| 住院部4号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急平层装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 住院部5号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急平层装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 住院部6号 | | | | |  |  |
| 1 | 随行电缆 | 迅达电梯 | 米 | 80 |  |  |
| 住院部7号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急平层装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 150 |  | 75米/根\*2 |
| 住院部8号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急平层装置 | 迅达电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 150 |  | 75米/根\*2 |
| 3 | 轿顶轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 住院部9号 | | | | |  |  |
| 1 | 停电应急平层装置 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 150 |  | 75米/根\*2 |
| 住院部10号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 170 |  | 85米/根\*2 |
| 3 | 曳引钢丝绳 | 迅达电梯 | 米 | 1400 |  | 175米根\*8 |
| 住院部11号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 轿厢地板 | 迅达电梯 | 套 | 1 |  |  |
| 住院部12号 | | | | |  |  |
| 1 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 170 |  | 85米/根\*2 |
| 2 | 曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 曳引钢丝绳 | 迅达电梯 | 米 | 1400 |  | 175米/根\*8 |
| 住院部13号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 钢带曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 住院部14号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 钢带曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 住院部15号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 钢带曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 住院部16号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 钢带曳引轮 | 迅达电梯 | 个 | 1 |  |  |
| 住院部17号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 曳引钢丝绳 | 迅达电梯 | 个 | 1400 |  | 175米/根\*8 |
| 3 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 170 |  | 85米/根\*2 |
| 住院部18号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 曳引钢丝绳 | 迅达电梯 | 个 | 1200 |  | 150米/根\*8 |
| 3 | 补偿链 | 迅达电梯 | 米 | 150 |  | 75米/根\*2 |
| 住院部19号 | | | | |  |  |
| 1 | 限速器 | GBP | 台 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | | |  |  |

备注：以上报价均包含运费、安装、调试、运行、质保等所有费用。

二、请各潜在供应厂商务必于2024年8月16日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价电子件报送至邮箱hcrmyyyxzbk@163.com内，超过规定时间报送的将不予认可。

三、各潜在供应商须根据参数表格自制报价书。

四、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。

## 五、报价问价需盖公章

六、联系电话：蒋老师15023230609。若需实地查看现场情况，可联系电话预约。

重庆市合川区人民医院

2024年8月12日