关于合川区人民医院医用耗材（泌尿外科）第一批遴选公告

的更正公告（编号：2024113）

各潜在供应企业：

现对遴选文件“一、拟采耗材目录清单”进行部分修改，以修改后的表格为准。

详见下表

其余部分暂无调整，特此告知！

2024年9月4日

| 序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 单位 | 规格型号 | 适用范围 | 品规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泌尿外科 | 泌尿导丝 | 支 | 各型号 | ①前端能在CT、超声下显影 ②远端5cm带亲水涂层 | 一个国产 一个进口 |
| 2 | 泌尿外科 | 微创扩张引流套件 | 套 | 各型号 | ①剥皮鞘容易撕开 ②带亲水涂层，穿刺力强 | 国产 |
| 3 | 泌尿外科 | 一次性导引针 | 支 | 各型号 | 超声下显形，带刻度 | 国产 |
| 4 | 泌尿外科 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 把 | 各型号 | ①带可视 ②带激发指示带可视 ③带硅胶垫，方便脱钉，防止水肿 | 国产 |
| 5 | 泌尿外科 | 输尿管导引鞘 | 个 | 各型号 | 直头、亲水涂层 | 一个国产 一个进口 |
| 6 | 泌尿外科 | 输尿管导引鞘 | 个 | 各型号 | ①医保可报销 ②前端可弯曲，带负压 ③带亲水涂层 | 国产 |
| 7 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管测压导引鞘 | 盒 | 各型号 | ①液压传导智能控压 ②前端可弯曲 ③带亲水涂层、带负压 | 国产 |
| 8 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 根 | 各型号 | ①医保可报销 ②插入部和可弯曲部带亲水涂层 ③插入部具有金属编织网保护装置 | 国产 |
| 9 | 泌尿外科 | 尿流监测导尿管 | 套 | 各型号 | ①监测尿流速度 ②训练膀胱功能 | 国产 |