## Sheet1
分包 | 医院名称 | 备案名 | 参数 | 单位 | 总数 | 图（供参考）
1 | 虹膜拉钩 | 虹膜拉钩 | 虹膜拉钩,塑料材质，可高温可消毒保护盒，预防运送，消毒，清洗等丢失 | 5根每套 | 2套
| 囊袋拉钩 | 虹膜拉钩 | 囊袋拉钩,塑料材质，带可消毒保护盒，预防运送，消毒，清洗等丢失 | 5根每套 | 2套
| 角膜接触术中用房角镜 | 医用放大镜 | 2、手持式；氧化银手柄； 3、房角放大:1.20x； 4、接触直径:9.5mm； 5、手柄长度:77.5mm； 6、玻璃制镜头，可高压蒸汽消毒。 | 把 | 3把
| 撕囊镊 | 撕囊镊 | 1、进口医用不锈钢材质； 2、头部带防错齿设计，直形折弯12mm，圆柄，总长110mm. 2.2mm 微切口专用。 | 把 | 10把
| 硅胶消毒盒 | 器械消毒盒 | 1、眼科专用消毒盒； 2、尺寸：262*162*23mm； 3、耐高温高压消毒。 | 个 | 10个
| 房角分离器 | 虹膜复位分离器 | 1、进口不锈钢材质，可高温高压消毒； 2、双头直形设计，头部带弧度且有飞秒激光加工的磨砂处理，顶端圆润；头部一端磨砂面，一端为光滑面； 3、横槽手柄，总长114mm； 4、适用于闭角型青光眼，配合弯形分离器一起使用，一直一弯两把为一套。 | 套 | 3套
|  | 虹膜复位分离器 | 1、进口不锈钢材质，可高温高压消毒； 2、双头弯形设计，头部带弧度且有飞秒激光加工的磨砂处理，顶端圆润； 3、横槽手柄，总长130mm； 4、适用于闭角型青光眼，配合直形分离器一起使用，一直一弯两把为一套。
| 房角切开刀 | 眼科小梁切开刀 | 1、进口不锈钢材质，可高温高压消毒； 2、单头设计，顶端锋利刃口； 3、加长横槽手柄，总长126mm； 4、适用于开角型青光眼，配合弯形切开刀一起使用，一直一弯两把为一套。 | 套 | 3套
|  | 眼科小梁切开刀 | 1、进口不锈钢材质，可高温高压消毒； 2、双头弯形设计，顶端锋利刃口，刀刃分别向左、向右； 3、横槽手柄，折角135°，总长134mm； 4、适用于开角型青光眼，配合直形切开刀一起使用，一直一弯两把为一套。 | 把
| 25G视网膜镊，塑料材质，可高温高压消毒 | 显微眼用镊 | 1、25G眼底内界膜镊；带可高温高压保护套，预防运送，消毒，清洗等损坏。 2、进口不锈钢针管，耐高温聚丙烯材质手柄，工作长度29.5mm； 3、非无菌提供，可高温消杀。 | 把 | 6把
| 25G笛针，塑料可高温高压消毒 | 笛针 | 1、25G笛针，工作长度32mm，硅胶软头伸出针管2mm； 2、耐高温聚丙烯材质手柄； 3、非无菌提供，可高温消杀。带可高温高压保护套，预防运送，消毒，清洗等损坏 | 把 | 6把
| 适配博士伦超乳手柄针头 | 超乳手柄针头 | 1、适配2.8mm切口； 2、材质为钛合金或不锈钢； 3、内径（mm）：针头0.9，针体0.51；外径（mm）：针头1.07； 4、端面角度30°； 5、不弯曲； 6、非灭菌包装。 | 个 | 10
| 适配博士伦超乳手柄测试帽 | 灌注套管 | 1、产品由测试帽和灌注套管组成； 2、产品材质为硅橡胶； 3、可高温高压消毒重复使用。 | 个 | 20
| 适配博士伦超乳手柄针头保护袖套 | 灌注套管 | 1、灌注套管，材质为硅树脂，非灭菌，可重复使用； 2、最小包装10个每袋。 | 个 | 20
| 角膜剪刀 | 角膜剪 | 1、进口不锈钢材质，可高温高压消毒； 2、竹节柄，11.5cm弯剪，刃长13mm | 把 | 10
| 玻切术中眼内激光纤 | 激光光纤 | 1、能适配科医人532激光机，25G 2、说明书明确规定可重复消毒使用。 | 根 | 4
| 硅油针头 | 硅油针头 | 1.可螺旋固定，能适配眼内硅油接口，25G.可重复高温高压消毒 | 个 | 20
2 | 玻切非接触广角系统配件（必须适配现有接口） | 场镜 | 1.玻璃非球面，适配蔡司F200mm显微镜，2、可重复消毒使用。 | 套 | 1套
|  | 广角前置镜 | 玻璃材质，非球面，视场角90度
|  | 非接触广角镜支架 | 不锈钢或钛合金材质，适配F200mm眼科显微镜
各位供应商：根据院内审批，我院现需购买以上器械，可以分包参与报价，每个分包报价器械需齐全。请有经销资质及货源的供应商，将相关资质文件（属于医疗器械的需提供三证一照：厂家的生产许可证、产品的注册证、配送公司的经营许可证和营业执照；不属于医疗器械的提供营业执照即可）、产品彩页、报价表（报价表内容须包括：产品名称、生产厂家、规格型号、配送公司、单价、总价以及联系方式等相关信息）在2025.11.28中午12:00之前，发送至邮箱hcrmyyzbb@163.com。逾期不予受理，感谢配合！ 注:所投产品的规格型号等与采购需求一致，最低报价取得供货权，报价前可不带样品审核，但如后期供货产品临床科室反映不适用，应无条件退换货。备案采购表需填写（见附件），上传EXCEL版本即可 报价咨询:023-42830418