## Sheet1
重庆市合川区人民医院卫生（消毒）湿巾价格信息收集表
报价公司全称： （公司名称上盖章）
联系人：
联系电话：
报价时间：
其他承诺：
1.报价含与货物相关的所有费用（我院要求是分批次、按需供货到医院指定地点），报价单价最多保留小数点后一位数，湿巾铺开的具体尺寸以报价单位提供的为参考； 2.报价单需上传两份到医院指定邮箱里:一份电子件，一份报价后盖公章的纸质扫描件。
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 年预估用量 | 单价 | 产品参数 | 供货要求
1 | 卫生（消毒）湿巾 （低水平消毒湿巾） | 铺开面积≥44000平方毫米 | 包 | 2000包 |  | 1.主要成份：无纺布、纯化水、复合双链季铵盐； 2.杀菌有效成分及其含量：复合双链季铵盐总活性物含量为≥0.15%(W/V) 3.擦拭面积≥1平方米/张； 4.使用特点：无刺激气味，不损伤金属设备和塑料表面，不留水印，使用便捷； 5.使用范围：医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭清洁杀菌。适用于医疗设备的车、床、台、门把手、灯开关、彩超探头、血液透析机(含显示屏)、牙科治疗车、椅、架、新生儿暖箱、心电图设备、呼吸机、高压氧舱等其他医疗设备、电脑、键盘、医疗用品及物体的表面擦拭杀菌。 6.感官性状：外观整洁、不应有掉毛、掉屑现象，不应有异常气味与异物，干燥后无明显可见的残留/水痕； 7.开启有效期：60天 8.能提供权威机构出具的消毒湿巾卫生安全评价报告。 | 1.送货到医院指定地点； 2.货物有效期至少2年； 3.外包装有开启日期、失效日期等标注。
2 | 复合醇消毒湿巾 （中水平消毒湿巾） | 铺开面积≥44000平方毫米 | 包 | 800 |  | 1.有效成份：复合双链季铵盐和乙醇； 2.成份含量：季铵盐活性成分含量为1.85g/L±0.185g/L，乙醇含量为50%±5%（V/V）； 3.使用范围：适用于医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭消毒，也可用于卫生手手部擦拭消毒； 4.擦拭面积：≥2㎡； 5.开启有效期：60天； 6.含液量/倍：≥2.0； 7.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌、MRSA和分枝杆菌，并能灭活病毒； 8.金属腐蚀性：对不锈钢、铝、铜基本无腐蚀，对碳钢中度腐蚀； 9.微生物污染指标：细菌菌落总数<4CFU/g,真菌菌落总数<4CFU/g，金黄色葡萄糖球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠杆菌均未检出； 10.毒理学试验：急性经口属于无毒级；多次完整皮肤刺激试验属于无刺激性；致突变阴性； 11.能提供权威机构出具的消毒湿巾卫生安全评价报告。
3 | 过氧化氢消毒湿巾 （高水平消毒湿巾） | 铺开面积≥44000平方毫米 | 包 | 500 |  | 1.有效成份：过氧化氢； 2.成份含量：过氧化氢含量为6.0g/L±0.9g/L； 3.使用范围：适用于托幼机构、养老机构、医疗机构等场所的一般物体表面、医疗设施设备、医疗用品等表面的清洁、消毒； 4.擦拭面积：≥2㎡； 5.开启有效期：60天； 6.含液量/倍：≥2.5； 7.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌、耳念珠菌和分枝杆菌，并可灭活病毒（包括脊髓灰质炎病毒、流感病毒、疱疹病毒、狂犬病毒、冠状病毒）； 8.金属腐蚀性：对不锈钢基本无腐蚀，对铝轻度腐蚀、对铜中度腐蚀、对碳钢重度腐蚀； 5.微生物污染指标：细菌菌落总数<0CFU/g,真菌菌落总数<0CFU/g，金黄色葡萄糖球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠杆菌均未检出； 9.毒理学试验：急性经口属于无毒级；一次性完整皮肤刺激试验属于无刺激性；无致微核作用； 10.能提供权威机构提供的消毒湿巾卫生安全评价报告。