## 设备清单
监控设备参数要求
序号 | 设备名称 | 基本参数及需求 | 数量 | 单位
1 | 录像机 | 1、64路8盘位硬盘录像机，支持400万像素接入 2、支持接入英飞拓V6812IR系列摄像机 3、支持与现有4台语音对讲摄像机（DS-2CD3346WDA4-L）实现双向语音对讲功能 4、2个HDMI接口，支持同源输出 5、质保2年，上门服务 6、4台利旧摄像机（DS-2CD23YX-C3）安装调试，接入双向对讲NVR 7、移机安装1台双向对讲摄像机（DS-2CD3346WDA4-L） | 1 | 台
2 | 显示器 | 1、50寸监视器，显示分辨率不低于4K 2、满足7*24使用需求 3、含壁挂支架 4、含10米HDMI高清线 5、含安装调试 6、质保2年，上门服务 | 1 | 台
3 | 超五类网线 | UTP-5E | 200 | 米