关于合川区人民医院医疗耗材第五批遴选的更正公告

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行更正说明：

1. 包6一次性使用无菌针灸针取消，余下分包号递进。
2. 康复科耗材，业绩要求更改为“1家三甲综合医院或1家三甲中医院”。

详情见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **耗材名称** | **单位** | **规格型号** | **适用范围** | **业绩要求** | **样品数量** | **品规** |
| 1 | 超声科 | 一次性穿刺活检针（多用途千叶针） （第三次） | 支 | 18G\*20cm | 适用于注射药物，下导丝的必要工具 | 需要 | 1-2 | 国产 |
| 2 | 超声科 | 吸引活检针（第三次） | 支 | 23G\*50mm | 用于甲状腺结节的细胞抽取活检 | 需要 | 1-2 | 进口 |
| 3 | 超声科 | 一次性使用动静脉留置针 | 套 | 18G | 肾囊肿硬化治疗用 | 需要 | 1-2 | 进口 |
| 4 | 急诊科 | 一次性麻醉呼吸机管路（转运呼吸机） | 套 |  | 1、适用于转运呼吸机连接管路，长度≥160cm,管路无菌。2、压力（6±0.3）KPa时，泄漏速率≤50ml/min。 | 需要 | 1 |  |
| 5 | 康复科 | 针灸针 | 支 | 平柄针：0.3\*75mm、0.3\*40mm、0.3\*25mm  圆利针：0.5\*50mm | 针灸针为一次性无菌针灸针，独立包装，将针灸针扎至患者的相应穴位上，通过电针治疗仪，增强患者的针感，只是在病人身体的一定部位用针刺入，达到刺潋神经并引起局部反应，以达到治病的目的。 | 需要 | 1-2 |  |
| 6 | 康复科 | 皮肤针 | 支 | （单头） | 作为梅花针扣刺治疗的必备耗材，通过扣刺皮肤表面或相应穴位医达到治病的目的。 | 需要 | 1-2 |  |
| 7 | 康复科 | 揿针 | 盒 | 0.2mm\*1.5mm | 皮内针（埋针疗法）的必备耗材，通过埋入穴位皮下以达到长期刺激穴位治疗疾病的目的。 | 需要 | 1-2 |  |
| 8 | 康复科 | 耳穴贴 | 盒 | 600贴/盒 | 耳穴贴压法是采用王不留行籽、莱菔籽等丸状物贴压于耳廓上的穴位或反应点，通过其疏通经络，调整脏腑气血功能，促进机体的阴阳平衡，达到防治疾病、改善症状的一种操作方法，属于耳针技术范畴。该技术适用于减轻各种疾病及术后所致的疼痛、失眠、焦虑、眩晕、便秘、腹泻等症状的患者使用。 |  | 20颗 |  |
| 9 | 全院 | 可吸收胶原蛋白缝合线 |  | 各型号 | 圆针、三角针均需要 | 需要 | 各型号1-2根 |  |
| 10 | 泌尿外科 | 一次性使用膀胱造瘘管 |  | F16、F18 |  | 需要 | 各型号1-2根 |  |