4K3D腹腔镜系统需求

- 数    量：1套

- 超高清4K3D荧光腹腔镜，主机，气腹机，冷光源，腹腔镜为同一制造商

- 平台主机具备3D、4K图像处理能力，至少包括4K白光、4K荧光、3D4K白光、3D4K荧光；

- 冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式

- 3D荧光摄像头，分辨率 3840*2160与1920*1080

- 3D腹腔镜3根，兼容白光及荧光功能

- 4K腹腔镜5根，兼容白光及荧光功能

- 气腹机流速≥40升/分钟

- 医用4K3D监视器、医用4K2D监视器、专用设备台车

4K白光腹腔镜系统需求

- 数量：2套

- 主机，气腹机，冷光源，腹腔镜为同一制造商

- 单套配置4K成人腹腔镜5根，4K小儿腹腔镜2根

- 气腹机流速≥40升/分钟

- 医用4K2D监视器、专用设备台车

- 4K荧光腹腔镜系统需求

- 1.数量：1套

- 2.主机，气腹机，冷光源，腹腔镜为同一制造商

- 3.4K成人腹腔镜5根

- 4.气腹机流速≥40升/分钟

- 5.医用4K2D监视器、专用设备台车