## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 输血科 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 1.开展项目：能检测HIV抗体和P24抗原、梅毒螺旋体抗体、丙型肝炎抗体（需要检测 IgG和IgM）、乙肝五项等传染病检测项目 2.试剂位：设备单模块试剂位≥32个 3.测试速度：单模块测试速度≥450T/H 4.加样方式：采用一次性TIP头加样或者钢针加样 5.信息系统：能与医院HIS、LIS系统免费接入并传输检测数
2 | 输血科 | 全自动血型分析仪 | 1 | 1.要求设备采用微柱凝胶法完成ABO血型正反定型、Rh系统（C、c、D、E、e）血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白试验（DAT）、间接抗人球蛋白试验（IAT）等 2.一次性加样吸头 3.测试速度：血型检测≥300测试/小时 4.样本位：可同时加载≥120个样本 5.试剂位：可同时加载≥20瓶试剂 6.能与医院HIS、LIS系统免费接入并传输检测数据
3 | 神经内科 | 多导睡眠测量仪 | 2 | 1.神内睡眠中心使用，再次收集资料 2.通道数：≥80 通道（脑电≥32 通道） 3.可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流、血氧饱和度、 胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血 压监测）、压力滴定等 4.具有多导睡眠采集分析软件功能，至少包括睡眠分期、呼 吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分 析、异态睡眠分析等