## code_20251205
附件1：
需求类别 | 序号 | 需求项 | 具体要求
产品参数 | 1 | 材质要求 | 座板：食品级耐腐蚀材质；支架：不锈钢/铝合金（厚度≥1.8mm）
| 2 | 尺寸要求 | 展开宽度≥38cm，折叠厚度≤10cm，可伸缩贴合墙面
| 3 | 承重要求 | 额定承重≥120kg，极限承重≥200kg
| 4 | 安全要求 | 带防滑纹理及折叠锁定功能，产品明显位置标注承重警示语
服务要求 | 1 | 配套服务 | 含产品运输、上门安装及全套安装辅材
| 2 | 培训服务 | 提供产品操作、清洁及保养专项培训
| 3 | 售后服务 | 质保期内免费维修、更换故障产品；无法即时修复的，48小时内提供临时替代产品