重庆市合川区人民医院拟采购医用冰箱1台小额询比价公告

各位供应商：

根据院内审批，我院现需采购医用冰箱1台，品牌不限。产品主要（但不限于此）采购要求：冰箱容积150L-200L，冷冻温度-80℃或以下，有滑轮、温度显示、带锁，有第三方权威机构出具的温度校准证书，质保期要求整机质保≥3年。总价不超过1.4万元。取得供货权后需与医院签订合同。请有经销资质及货源的供应商积极参与报价，报价含与货物相关的所有费用。报价时请将经销商、生产厂家资质、产品彩页、报价表（见附件1）加盖单位公章，注明产品质保期和联系方式。送货单开具内容包括：产品名称、规格型号、生产厂家、单价、数量、注册证、生产许可证、序列号（批号）、生产日期、有效期、合计金额等。

送货地点：送货到医院指定地点。

报价时间：从现在起到2026年1月9日17:00截止，逾期不予受理！

报价资料上传至合川区人民医院招标办邮箱：hcrmyyzbb@163.com。

付款方式：终末验收合格后支付货款的95%，剩余5%待质保期满后无息一次性支付。

报价咨询电话:023-42827145  唐老师

注:所投产品最低报价取得供货权，此次询价结果直接通知取得供货权的供货商供货，报价前可不带样品审核，但如后期供货产品临床科室反映不适用，应无条件退换货。

附件：报价表

项目编号：x2026001         名称：医用冰箱1台

| 序号 | 计划名称 | 实际商品名称（开票名称） | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 （ 元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额： |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

联系人：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年     月    日