重庆市合川区人民医院关于消防设备整改

询价的函

各潜在供应商：

我院部分消防设备出现故障，现拟招标购买维修服务，具体要求见附件1：重庆市合川区人民医院消防设备整改清单。相关事项明确如下:

一、附件1所列整改项目仅列出故障现象，请有意向的潜在供应商到现场实地查看后进行报价，包括但不限于维修、更换等处置手段，要求排除故障现象满足使用需求，请实地查看后谨慎报价，不接受网上报价。

二、附件1各项中罗列之要求，系根据医院实际需要制定。

三、如对各项要求存在质疑，请来函进行反馈，无反馈视为对各项要求不存在质疑。

现就我院该服务项目价格面向社会公开询价，请有意向的潜在供应商实地查看后完成报价内容，提供单位资质证明材料（营业执照）、报价人身份证复印件及委托证明。请有意向的供应商于2026年2月6日18：00前到实地进行查看并报价，联系人及电话：唐老师：15025400025，逾期不再受理。

重庆市合川区人民医院            2025年11月 19 日

附件1：重庆市合川区人民医院消防设备整改清单

| 重庆市合川区人民医院 电气火灾监控及水炮系统整体功能恢复项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间：2026.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 位 置 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 故障现象 |
| 1 | 一期项目 电气火灾监控器主机 | 消防控制室 | 电气火灾监控设备 | 台 | 1 | 湖南森源电气有限公司 | 无法使用，原因不明 |
|  | 剩余电流式 电气火灾监控探测器 | 各配电箱内 | SYF1A3-C | 个 | 约305 |  |  |
| 2 | 二期项目 电气火灾监控器主机 | 消防控制室 | JB-DH-TC5600 | 台 | 1 | 辽宁营口天成消防设备有限公司 | 主机显示有通讯故障 |
|  | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 各配电箱内 | TC-DH01B-30 | 个 | 22 |  | 主机显示有通讯故障 |
| 3 | 水炮系统（大空间主动射水灭火系统）主机 | 消防控制室 | JW-JG-16 | 套 | 1 | 沈阳金威智能消防设备有限公司 | 现象：水炮主机显示屏乱码 |
|  | 水炮系统末端控制器 | 门诊楼3楼弱电间 | JW-JG-17 | 个 | 1 |  | 现象：门诊末端控制箱故障灯亮 |