## Sheet1
重庆市合川区人民医院消毒湿巾
序号 | 名词定义 | 有效成分 | 规格型号 | 年预估用量 | 产品参数 | 供货要求
1.低水平消毒湿巾 | 能杀灭细菌繁殖体（分枝杆菌除外）和亲脂病毒的消毒湿巾。 | 季铵盐、氯己定等 | 1.湿巾铺开尺寸或面积： 铺开尺寸：200mm(±30mm)*230mm(±30mm)； 或者铺开面积或者铺开面积≥44000平方毫米； 2.各规格型号（片/包） | 1500包 | 1.杀灭微生物要求符合《载体消毒剂卫生要求》T/WSJD 001-2019低水平消毒要求。详情见附件。 2.使用特点：无刺激气味，不损伤金属设备和塑料表面，不留水印，使用便捷； 3.使用范围：医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭清洁杀菌。 4.感官性状：外观整洁、不应有掉毛、掉屑现象，不应有异常气味与异物，干燥后无明显可见的残留/水痕； 5.包装开封后能正常使用60天； 6.杀灭微生物：能杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒。符合《医疗机构消毒湿巾使用指南 T/WSJD 63-2024》，详情见附件。 *7.能提供权威机构出具的消毒湿巾卫生安全评价报告 8.消毒湿巾卫生质量应符合 T/WSJD001-2019《载体消毒剂卫生要求》 的要求。 | 1.送货到医院指定地点； 2.货物有效期至少2年；入库日期要求近3月。 3.外包装有开启日期、失效日期等标注。
2.中水平消毒湿巾 | 能杀灭除细菌芽孢以外的各种病原微生物包括分枝杆菌的消毒湿巾。 | 氯己定醇、季铵盐醇、碘伏等 | 1.铺开面积≥44000平方毫米； 2.各规格型号（片/包） | 800 | 1.杀灭微生物要求符合《载体消毒剂卫生要求》T/WSJD 001-2019中水平消毒要求。详情见附件。 2.使用特点：无刺激气味，不损伤金属设备和塑料表面，不留水印，使用便捷； 3.使用范围：医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭清洁杀菌。 4.感官性状：外观整洁、不应有掉毛、掉屑现象，不应有异常气味与异物，干燥后无明显可见的残留/水痕； 5.包装开封后能正常使用60天； 6.杀灭微生物：能杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒。符合《医疗机构消毒湿巾使用指南 T/WSJD 63-2024》，详情见附件。 *7.能提供权威机构出具的消毒湿巾卫生安全评价报告 8.消毒湿巾卫生质量应符合 T/WSJD001-2019《载体消毒剂卫生要求》 的要求。