附件：        消防设施维保服务免费更换消防零部件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 与主机相配 |
| 2 | 感温探测器 | 与主机相配 |
| 3 | 手动报警按钮 | 与主机相配 |
| 4 | 消火栓按钮 | 与主机相配 |
| 5 | 压力开关 | 与主机相配 |
| 6 | 输入输出模块、隔离模块 | 与主机相配 |
| 7 | 消防广播喇叭 | 与主机相配 |
| 8 | 疏散指示标志（含强启功能） | 与主机相配 |
| 9 | 控制柜启停按钮 |  |
| 10 | 控制柜指示灯 |  |
| 11 | 防火门五金件 （闭门器、顺序器、把手、锁具等） |  |
| 12 | 气体喷洒指示灯 | 与主机相配 |
| 13 | 启停按钮 | 与主机相配 |
| 14 | 声光报警器 | 与主机相配 |
| 15 | 压力表、电接点压力表 |  |
| 16 | 吸顶应急灯（含强启功能） |  |
| 17 | 双头应急灯（含强启功能） |  |
| 18 | BV线 | 1.5mm/米 |
| 19 | 双绞线 | 1.5mm/米 |
| 20 | 消火栓接口 | 与消火栓相配 |
| 21 | 消火栓栓头DN65 | 与消火栓相配 |
| 22 | 消火栓软管卷盘喷嘴WOG300 | 与消火栓相配 |
| 23 | 铜球阀DN20、DN25 |  |
| 24 | 消防喷淋头 |  |
| 25 | 水力警铃 |  |
| 26 | 延迟器 |  |
| 27 | 消防水带8-65-25 | 与消火栓相配 |
| 28 | 消防水枪 | 与消火栓相配 |
| 29 | 浮球阀 |  |
| 30 | 空开1-3P、16-63A | 与配电柜相配 |
| 31 | 交流接触器220V/380V | 与配电柜相配 |
| 32 | 继电器 | 与配电柜相配 |
| 33 | 剩余电流互感器 | 与配电柜相配 |
| 34 | 水流指示器 | 与主机相配 |
| 35 | 消防电话分机 | 与主机相配 |
| 36 | 火灾报警控制器各按键（钮） | 与主机相配 |
|  | 其它200元以下的配件 |  |