## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 神经内科 | 经颅重复磁刺激仪 | 2 | 1.刺激频率：0.01～60Hz 2.最大磁感应强度：6T 3.混冷 4.MEP通道数：≥2通道 5.刺激模式：具备spTMS、ppTMS和TBS模式等
2 |  | 定量数字脑电图仪 | 1 | 1、可根据不同目的和对象，方便地选择8、16、19、24、32通道信号检测 2.输入阻抗：≥100MΩ 3.24位高速AD 转换 4.具有实时压缩谱阵图监测和棘波自动识别报警记录功能 5.含独立的蝶骨电极和八通道生理信号
3 |  | 动态脑电 | 4 | 1.配置：4套动态脑电记录盒、1套脑电工作站及打印机、1套动态脑电分析软件 2.导联：≥16导 3.阻抗：≥ 100 MΩ 4.A/D转换：≥24Bits 5.常规脑电传输方式：无线蓝牙