重庆市合川区人民医院总务科不锈钢多级泵（不含电机）1台小额询比价公告

各潜在供应商：

根据院内审批，我院现需采购不锈钢多级泵（不含电机）1台，合计金额不超过人民币5500元（大写：伍仟伍佰元正）。品牌不限，采购需求详见附件1。请有经销资质及货源的供应商积极报价，并提供供应商营业执照扫描件。报价表（见附件2）盖公章后发送至合川区人民医院招标办邮箱：hcrmyyzbb@163.com。

附件1：技术需求

不锈钢多级泵扬程100米，流量每小时45立方，转速每分钟2900转，接口法兰DN80。

送货地点：送货到医院指定地点。

报价时间：从此公告发布之日起到2026年4月29日17:00截止，逾期不予受理！

付款方式：根据合同要求完善相应手续，医院对公周期性付款。

报价咨询电话：023-42827145  唐老师

注：1.所投产品需与采购需求一致，报价最低者取得供货权。

- 送货单开具内容包括：产品名称、规格型号、品牌或生产厂家、单价、数量、合计金额大、小写等。

附件:2：报价表

项目编号：x2026021           名称：不锈钢多级泵1台

| 序号 | 采购计划名称 | 开具发票商品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 多级泵 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 合计金额（元） |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表盖章后生效。

联系人：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年     月     日