合川区人民医院关于2026年防雷装置检测服务的询价函

各潜在供应商：

我院拟委托第三方开展本院区2026年度防雷检测，欢迎具有资质的供应商参与报价。
一、项目概况

（一）项目名称：合川区人民医院2026年防雷装置检测服务。

（二）采购人：重庆市合川区人民医院

（三）项目实施地：重庆市合川区人民医院

二、中介服务内容及要求

（一）服务内容

（1）进行防雷检测范围包括：合川区人民医院院区所有已投用的建（构）筑物及附属设施（含易燃易爆场所）。包括但不限于门诊医技楼、住院楼、行政楼、感染楼、二期综合楼、发热门诊、开闭所、污水处理站、医废暂存间、液氧站等，具体以院区实际为准，供应商可自行到现场踏勘。

（2）检测项目：包括但不限于接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）、电磁屏蔽、防静电设施。

（3）检测频次：易燃易爆场所（包括不限于液氧站，锅炉房，化学品仓库，食堂燃气间）2次/年，其余建筑1次/年。
（二）验收方式及质量（技术）要求：

（1）验收方式：完成所有检测后提供最终版本合格的防雷检测报告（至少三份纸质报告+电子件）；若须向主管部门备案或上传网络监管平台，须协助采购方完成备案或上传。

（2）质量（技术）要求：检测中严格按照《建筑物防雷设计规范》《建筑防雷检测技术规范》《建筑物雷电防护装置检测技术规范》《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等国家、重庆市有关标准和规范执行，检测报告结果真实，有效，要素齐全，格式合规。

（三）其他要求：如检测不合格，需成交供应商提交整改意见书，待我单位整改完成后进行复测，直至检测合格出具合格检测报告，在服务期间潜在发生的多次检测费用，均包含在服务费内。

（四）服务期限：以合同约定为准。

三、中介服务机构资格要求

（一）基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资质条件：供应商须具备气象行政主管部门颁发的雷电防护装置检测甲级资质。

（三）业绩要求：2023年1月1日至今的同类型业绩一个。

（四）服务人员、项目负责人资格要求：检测人员均应受过专业培训及考核，具有从事雷电防护装置检测工作的能力;使用的检测仪器按规定进行检定校准，定期进行养护维修，以保证设备状态良好运行;检测过程严格按照国家规范及行业标准进行检测，提交高质量成果报告，提供培训证明等相应的证明材料。

四、报价说明：本次报价包干使用，包括但不限于完成本检测服务（含复检）所产生的工时费、交通费、住宿费、保险费、设备进出场费、技术措施费、配合费、文件成果编制和递交的费用、手续费、管理费、利润、税金等各种费用，因投标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、报价格式和时限：格式自拟，请各潜在供应厂商务必于2026年4月10日下午17:30前（以邮箱接收显示时间为限），将盖章后的报价文件扫描件报送至邮箱1256107814@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

六、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，勿恶意报价。

七、联系人及电话：李老师13028360281。

重庆市合川区人民医院

2026年4月2日