消化内科小探头内镜超声需求

- 成像模式：B模式

- 支持图像回放，支持冻结图像

- 图像标注、长度测量、面积和周长测量

- 报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动模板生成

- 探头频率，至少包含12MHz及20MHz，具体配置请各厂家提供方案，供临床科室选择

- 质保5年