## 封-2 招标控制价
封-2 | 智能化工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 31,993.93
|  | (大写): | 叁万壹仟玖佰玖拾叁元玖角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1505.52
(大写): |  |  |  | 壹仟伍佰零伍元伍角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 24854.77
1.1 | 安装工程 | 24854.77
2 | 措施项目费 | 2919.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1505.52
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1290.02 |  | －
5 | 税金 | 2929.67 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 31,993.93
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 100.28
2 | 施工组织措施项目 | 2819.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1505.52
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 139.04
措施项目费合计=1+2 |  | 2919.47

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030502012001 | 电话网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:电话网络双口插座 2.规格:电话网络双口 3.安装方式:详见设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.安装底盒 | 个 | 2 |  | 59.4 | 118.8
2 | 030502012002 | 网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:网络双口插座 2.规格:双口 3.安装方式:详见设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.安装底盒 | 个 | 5 |  | 55.16 | 275.8
3 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 6 |  | 37.73 | 226.38
本页小计 | [7 empty] | 620.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404035011 | 墙面接线头 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 27.15 | 27.15
5 | 030411001004 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 186.6 |  | 9.76 | 1821.22
6 | 030502005001 | 网线 UTPCat6 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCat6 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 453.6 |  | 4.45 | 2018.52
7 | 030502005002 | 网线 UTPCat6 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCat6 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2690.5 |  | 4.08 | 10977.24
本页小计 | [7 empty] | 14844.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030502007001 | 光缆 管内敷设 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:两芯光纤 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2 |  | 2.39 | 4.78
9 | 030502007002 | 光缆 桥架内敷设 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:两芯光纤 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 56 |  | 1.72 | 96.32
10 | 030411003002 | 桥架100*50 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.材质:金属桥架 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 50 |  | 40.07 | 2003.5
11 | 030413001004 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.规格:满足设计及规范要求 4.刷油要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.防腐、刷漆 | kg | 78.95 |  | 17.37 | 1371.36
本页小计 | [7 empty] | 3475.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030501012001 | 24口交换机 | [项目特征] 1.名称:24口交换机 2.技术参数:固定端口:24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口； 交换容量:336Gbps； 包转发率:78MppS； MAC地址:支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤； MAC表项:8K； VLAN数量:4094链路聚合:支持； 端口镜像:支持多对一镜像生成树:支持STP、RSTPLLDP:支持IP路由:不支持； ACL:IP标准ACL;MAC扩展ACL;IP扩展ACL;基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL； QOS:基于端口的限速(出口/入口)； 安全特性:保护口;硬件CPP； 管理特征:WEB,支持通过MACC或睿易APP管理； DHCP:支持DHCP snooping； EEE:支持。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1412.08 | 2824.16
13 | 030502010001 | 24口配线架 | [项目特征] 1.名称:24口配线架 2.规格:24口 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 2 |  | 438.38 | 876.76
本页小计 | [7 empty] | 3700.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030502017001 | PDU机柜专用插座 | [项目特征] 1.名称:PDU机柜专用插座 2.规格:国标ccc认证 可适配弱电机柜安装,支架可拆卸,铝合金材质,条形设计 额定电压:250V 额定电流:10 A.不少于6 插位支持过载保护,安全门设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 95.96 | 95.96
15 | 030906003001 | 剔槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:剔槽及恢复 2.规格:50*50 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 4.其他:包含建渣外运，由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 3.控制扬尘 | m | 137.1 |  | 15.44 | 2116.82
本页小计 | [7 empty] | 2212.78
合 计 | [7 empty] | 24854.77

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 100.28
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 100.28 | 100.28
本页小计 | [7 empty] | 100.28
合 计 | [7 empty] | 100.28

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1290.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2929.67
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2615.78
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 313.89
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4219.69