## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,915.90
|  | (大写): | 壹仟玖佰壹拾伍元玖角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 77.03
(大写): |  |  |  | 柒拾柒元零叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1529.82
1.1 | 1自动报警系统 | 1402.73
1.2 | 应急照明系统 | 127.09
2 | 措施项目费 | 144.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 77.03
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 66.02 |  | －
5 | 税金 | 175.44 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,915.90
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 20.06
2 | 施工组织措施项目 | 124.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 77.03
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 7.04
措施项目费合计=1+2 |  | 144.62

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 自动报警系统
1 | 030904001001 | 拆除感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:拆除感烟探测器 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 4.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.控制扬尘 4.场内外运输 | 个 | 3 |  | 4.25 | 12.75
2 | 030904001002 | 点型光电感烟探测器（利旧） | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格:设备利旧 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 3 |  | 38.15 | 114.45
3 | 030904001003 | 点型光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格:LD3000E 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  | 96.56 | 96.56
本页小计 | [7 empty] | 223.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904001004 | 点型感温探测器 | [项目特征] 1.名称:点型感温探测器 2.规格:LD3300EN 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  | 93.02 | 93.02
5 | 030904003001 | 拆除带电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:拆除带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:综合考虑 3.其他:满足规范及设计要求 4.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | 个 | 1 |  | 4.25 | 4.25
6 | 030904003002 | 带电话插孔的手动报警按钮（利旧） | [项目特征] 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:设备利旧 3.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 67.44 | 67.44
本页小计 | [7 empty] | 164.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001005 | 配管 SC15 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 31.3 |  | 26.53 | 830.39
8 | 030411004007 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 25.5 |  | 4.37 | 111.44
9 | 030411004008 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZCN-RYSP-B1-2X1.5 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 5.8 |  | 4.47 | 25.93
10 | 030411006002 | 金属接线盒、开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 6 |  | 7.75 | 46.5
应急照明系统
本页小计 | [7 empty] | 1014.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412004005 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.规格:HQE603,20W 应急时间90分钟 3.安装形式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 119.34 | 119.34
2 | 030411006003 | 金属接线盒、开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 7.75 | 7.75
本页小计 | [7 empty] | 127.09
合 计 | [7 empty] | 1529.82

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 20.06
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 20.06 | 20.06
本页小计 | [7 empty] | 20.06
合 计 | [7 empty] | 20.06

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 66.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 175.44
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 156.64
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 18.8
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 241.46