## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 63,859.97
|  | (大写): | 陆万叁仟捌佰伍拾玖元玖角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2205.03
(大写): |  |  |  | 贰仟贰佰零伍元零叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 51545.46
1.1 | C电气设备 | 17807.49
1.2 | 电气管线 | 33737.97
2 | 措施项目费 | 4585.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2205.03
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1881.13 |  | －
5 | 税金 | 5847.64 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 63,859.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 465.1
2 | 施工组织措施项目 | 4120.64
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2205.03
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 202.74
措施项目费合计=1+2 |  | 4585.74

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气设备
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.名称:灯具拆除 2.灯具种类:综合 3.场内外运距:由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 | 套 | 80 |  | 4.25 | 340
2 | 030404017001 | 配电箱 AL-ZM | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL-ZM 2.规格:30 KW 3.其他:含电气箱内电气元器件，及满足设计及规范要求 4.安装方式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2328.03 | 2328.03
3 | 030412004001 | 暗装筒灯 | [项目特征] 1.名称:暗装筒灯 2.规格:功率12W/色温4500K/光通量1060lm/RA≥90 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 88 |  | 39.64 | 3488.32
本页小计 | [7 empty] | 6156.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011615001001 | 开筒灯孔 | [项目特征] 1.名称:开筒灯孔 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 88 |  | 4.49 | 395.12
5 | 030412001001 | 600*600平板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600平板灯 2.规格:功率36W/色温5000K/光通量3240lm/RA≥90 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 47 |  | 95.14 | 4471.58
6 | 030412004002 | 定制线性灯 | [项目特征] 1.名称:定制线性灯 2.规格:功率12W/M;色温4500K/RA≥90,白色亚克力盖板 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 14.4 |  | 31.62 | 455.33
7 | 030412004003 | LED灯带 | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.规格:功率12W/M;色温4500K/RA≥90（含变压器） 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 78.34 |  | 8.47 | 663.54
本页小计 | [7 empty] | 5985.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412004004 | LED贴片灯 | [项目特征] 1.名称:LED贴片灯 2.规格:功率12W/M;色温4500K/RA≥90（含变压器） 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 26.8 |  | 8.47 | 227
9 | 030404034001 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:A8/32/1/2CY/250V，10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 19 |  | 27.92 | 530.48
10 | 030404034002 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:A8/33/1/2AY/250V，10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 28.73 | 143.65
11 | 030404035001 | 暗装冰箱插座 | [项目特征] 1.名称:暗装冰箱插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 27.15 | 27.15
本页小计 | [7 empty] | 928.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404035002 | 暗装弹启式地插座 | [项目特征] 1.名称:暗装弹启式地插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 78.37 | 470.22
13 | 030404035003 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 74 |  | 27.15 | 2009.1
14 | 030404035004 | 暗装电视电源插座 | [项目特征] 1.名称:暗装电视电源插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 31.02 | 62.04
15 | 030404035005 | 暗装五孔插座 16A | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:A8/426/16USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 27.15 | 27.15
本页小计 | [7 empty] | 2568.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404035006 | 暗装消毒机插座 | [项目特征] 1.名称:暗装消毒机插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 31.02 | 31.02
17 | 030404035007 | 暗装柜机空调插座盒 | [项目特征] 1.名称:暗装柜机空调插座盒 2.规格:GS252S-D32/0.03 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 64.29 | 64.29
18 | 030404035008 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 27.37 | 27.37
19 | 030404035009 | 台面上的插座 | [项目特征] 1.名称:台面上的插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 27.15 | 54.3
本页小计 | [7 empty] | 176.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030404035010 | 墙面接线头 | [项目特征] 1.名称:墙面接线头 2.规格:220V/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 27.15 | 54.3
21 | 030411006001 | 接线盒、开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、材质:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 250 |  | 7.75 | 1937.5
电气管线
1 | 030411003001 | 桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-200*100 3.接地方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 19.04 |  | 83.21 | 1584.32
2 | 030413001001 | 桥架支吊架 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架 2.材质:金属 3.除锈刷油要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈刷油 | kg | 48.44 |  | 17.37 | 841.4
本页小计 | [7 empty] | 4417.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | m3 | 0.02 |  | 9626.92 | 192.54
4 | 030411001001 | 配管 SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC50 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 2 |  | 37.48 | 74.96
5 | 030411001002 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 583.76 |  | 9.76 | 5697.5
6 | 030411001003 | 配管 JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 34.91 |  | 12.5 | 436.38
本页小计 | [7 empty] | 6401.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004001 | 管内配线 WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1019.37 |  | 4.09 | 4169.22
8 | 030411004002 | 桥架配线 WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 411.72 |  | 3.97 | 1634.53
9 | 030411004003 | 管内配线 WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 893.7 |  | 5.35 | 4781.3
10 | 030411004004 | 桥架配线 WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 865.38 |  | 5.71 | 4941.32
11 | 030411004005 | 管内配线 WDZB-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 49.38 |  | 7.14 | 352.57
本页小计 | [7 empty] | 15878.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411004006 | 桥架配线 WDZB-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 100.08 |  | 7.44 | 744.6
13 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 53 |  | 28.33 | 1501.49
14 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1KV 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 45.28 |  | 72.91 | 3301.36
15 | 030408006001 | 电力电缆头 5x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5x16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 131.46 | 262.92
本页小计 | [7 empty] | 5810.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030906003001 | 剔槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:剔槽及恢复 2.规格:50*50 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 4.其他:包含建渣外运，由投标人根据现场情况自行考虑，含渣场费及相关费用 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 208.65 |  | 15.44 | 3221.56
本页小计 | [7 empty] | 3221.56
合 计 | [7 empty] | 51545.46

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 465.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 465.1 | 465.1
本页小计 | [7 empty] | 465.1
合 计 | [7 empty] | 465.1

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1881.13
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5847.64
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5221.11
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 626.53
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7728.77