重庆市合川区人民医院总务科集装箱等租赁服务项目

小额询比价公告

各潜在供应商：

因我院总务科集装箱等租赁服务项目无供货商参与报价，现重新公开小额询比价，挂网时间为三个工作日，请有经销资质及货源的供应商积极参与报价。

根据院内审批，我院现需租赁集装箱等一批，设置临时医疗废物暂存点、输液瓶暂存间，采购需求详见附件1。租赁集装箱6个，空调2台，租期约5个月（150天），租金、运输吊装费总价不超过8780元，集装箱及空调押金不超过19000元（押金退还方式具体在合同内约定）。报价时请另报集装箱标准售价及维修费（不在报价总额之列），并提供供应商营业执照扫描件。报价表（见附件2）盖公章后发送至合川区人民医院招标办邮箱：hcrmyyzbb@163.com。

采购需求：详见附件1。

送货地点：送货到医院指定地点。

报价时间：从此公告发布之时起到2026年5月18日18:00截止，逾期不予受理！

- 付款方式：租赁期满一次性结算，结算时，供应商需提供合法、有效的发票，采购单位核对发票、合同、验收报告等相关单据无误后，按医院财务付款流程支付款项。

报价咨询电话：023-42827145  唐老师

注：1.所投产品需与采购需求一致，租金、运输吊装费总金额最低报价者且询价结果公示（公示期：1个工作日）无异议，确定成交供货商，按采购需求与医院签订合同，完成供货服务。

- 送货单开具内容包括：产品名称、规格型号、品牌或生产厂家、单价、数量、合计金额大、小写等（无品牌、规格型号的可不填相应内容）。

- 附件1：采购需求

合川区人民医院租赁集装箱项目采购需求

- 一、项目概况

名称：医院租赁集装箱项目

采购方式：   询价采购

二、资格条件要求

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内在经营活动中无重大违纪记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求

无

- 三、项目服务需求（技术参数）

1.项目内容：租赁集装箱设置临时医疗废物暂存点、输液瓶暂存间。

2.集装箱需求明细

| 序号 | 名称 | 规格（长×宽×高） | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 | 3m*3m | 2 |  |
| 2 | 集装箱 | 3m*6m | 4 |  |
| 3 | 空调 | 1.5P | 2 |  |

- 集装箱状况要求：

- 质量标准：A级防火集装箱，箱体无变形、锈蚀、漏雨、破损等缺陷，结构坚固，承重能力符合相关标准，能抵御常见恶劣天气（暴雨、大风等）；屋面防水性能达标；地面平整、防滑、耐磨，便于清洁消毒；墙面平整、光滑，采用环保、无毒、防霉、易清洁的材料，符合环保要求，无异味、无有害物质释放。

配套设施：门窗齐全，窗户配置钢纱窗，门锁密封完好，具备良好的防盗、防尘效果；配置标准的照明、插座（带漏电保护），电线布置规范，符合国家电气安全标准，严禁乱拉乱接；预留空调、通风设备安装接口，确保室内空气流通。

- 四、商务需求（租赁服务需求）

1.租赁期限：预计租期5个月，具体起止时间以集装箱实际到货日期、实际退还租赁集装箱日期为准。

2.交付时间：供应商应在收到采购方提箱通知后3个工作日内，确保集装箱按要求送达指定地点。

3.报价要求：按集装箱类型和规格分别报出租赁单价及运输费（含税）。供应商报价为一次性报价，不得擅自更改，报价需包含集装箱租赁、运输、安装、调试、维护、清洁、消毒、拆卸、清运、税费等所有相关费用，不得存在漏项、缺项，若后期出现未包含的费用，均由供应商自行承担，采购单位不额外支付。报价时请一并提供集装箱标准售价及维修费用清单。

- 4.付款方式：租赁期满一次性结算，结算时，供应商需提供合法、有效的发票，采购单位核对发票、合同、验收报告等相关单据无误后，按医院财务付款流程支付款项。

- 5.押金金额及退还方式具体在合同内约定。

## 6.续租与提前终止：如需续租，租期六个月以内按原价格续租。如需提前终止租赁，采购方应提前5天通知供应商。

7.运输与装卸：供应商负责集装箱的全程运输（含装卸），运输过程中发生的一切风险及责任均由供应商承担，包括但不限于货物毁损、灭失、延误、交通违规、安全事故等；运输过程中做好防护措施，避免箱体及配套设施损坏；安装需文明施工、安全作业，避免影响医院正常医疗秩序；安装完成后，需对箱体进行固定，确保稳固，做好防水、密封处理，排查安全隐患，安装现场需清理干净，无建筑垃圾残留。租赁期满或采购单位提前终止租赁，供应商需在约定时间内完成集装箱的拆卸、清运工作，拆除现场需清理干净，恢复原貌，不得损坏医院场地及设施。

8.日常维护与维修：租赁期间，如集装箱发生非人为原因导致的锈蚀、渗漏、电路故障等情况，供应商需提供24小时应急维修服务，接到维修通知后，24小时内响应，48小时内到场处理；维修费用由供应商承担，不得额外向采购单位收取费用。采购单位人为原因导致的故障或损坏可自行维修或补偿供应商维修费。

附件:2：报价表

项目编号：x2026026                          名称：总务科集装箱等租赁服务项目

| 序号 | 采购计划名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 | 3m*3m | 300 | 天 | 元/天 |  | 2个3m*3m集装箱，5个月（150天）含税租金，不含运输吊装费 |
| 2 | 集装箱 | 3m*6m | 600 | 天 | 元/天 |  | 4个3m*6m集装箱，5个月（150天）含税租金，不含运输吊装费 |
| 3 | 空调 | 1.5P | 2 | 台 | 元/台 |  | 2台1.5P空调含税租金 |
| 4 | 集装箱运输吊装费 |  | 6 | 个 | 元/个 |  | 租赁6个集装箱，往返运输、吊装费（含税，需开发票） |
| 5 | 集装箱押金 |  | 6 | 个 | 元/个 |  | 押金退还方式具体在合同内约定 |
| 6 | 空调押金 |  | 2 | 台 | 元/台 |  | 押金退还方式具体在合同内约定 |
| 合计金额（元） |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表盖章后生效。

联系人：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年     月     日