///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| 公司名称:                                                               |

|                                                                         |

|                            建筑结构的总信息                             |

|                          SATWE2026R1.0    中文版                        |

|                          (2025年9月5日9时0分)                           |

|                            文件名: WMASS.OUT                            |

|                                                                         |

|工程名称 :                     设计人 :              计算日期:2026/03/20 |

|工程代号 :                     校核人 :              计算时间:16:09:09   |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

总信息 ..............................................

结构材料信息:                         钢砼结构

混凝土容重 (kN/m3):                   Gc     =  26.00

钢材容重 (kN/m3):                     Gs     =  78.00

钢构件自重放大系数:                              1.00

砌体容重 (kN/m3):                     Gb     =  22.00

是否扣除构件重叠质量和重量:           否

是否自动计算现浇楼板自重:             是

水平力的夹角(Degree):                 ARF    =   0.00

地下室层数:                           MBASE  =      0

竖向荷载计算信息:                     按模拟施工3加荷计算

风荷载计算信息:                       计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息:                       计算X,Y两个方向的地震力

“规定水平力”计算方法:               楼层剪力差方法(规范方法)

结构类别:                             框架结构

裙房层数:                             MANNEX =      0

转换层所在层号:                       MCHANGE=      0

嵌固端所在层号:                       MQIANGU=      1

墙元细分最大控制长度(m):              DMAX   =   1.00

弹性板细分最大控制长度(m):            DMAX_S =   1.00

是否对全楼强制采用刚性楼板假定:       否(整体指标结果采用强刚，其他结果采用非强刚)

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点:     是

墙倾覆力矩的计算方法:                 考虑墙的所有内力贡献

墙偏心的处理方式:                     传统移动节点方式

高位转换结构等效侧向刚度比采用高规附录E:  否

是否梁板顶面对齐:                     否

是否带楼梯计算:                       否

框架连梁按壳元计算控制跨高比:            0.00

墙梁转框架梁的控制跨高比:                0.00

结构所在地区:                         全国

执行全国规范版本:                                               通用规范2021版

楼板按有限元方式进行面外设计          否

多模型及包络........................................

采用指定的刚重比计算模型：            否

风荷载信息 ..........................................

修正后的基本风压 (kN/m2):             WO     =   0.40

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2):    WOC    =   0.25

地面粗糙程度:                         B 类

结构X向基本周期（秒）:                Tx     =   0.28

结构Y向基本周期（秒）:                Ty     =   0.35

是否考虑顺风向风振:                   是

风荷载作用下结构的阻尼比(%):          WDAMP  =   5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%):      WDAMPC =   2.00

是否计算横风向风振:                   否

是否计算扭转风振:                     否

承载力设计时风荷载效应放大系数:       WENL   =   1.00

体型变化分段数:                       MPART  =      1

各段最高层号:                         NSTI   =      3

各段体型系数(X):                      USIX   =   1.30

各段体型系数(Y):                      USIY   =   1.30

设缝多塔背风面体型系数:               USB    =   0.50

地震信息 ............................................

结构规则性信息:                       不规则

振型组合方法(CQC耦联;CCQC耦联):       CQC

特征值分析方法:                       子空间迭代法

是否由程序自动确定振型数:             否

计算振型数:                           NMODE  =      9

地震烈度:                             NAF    =   7.00

场地类别:                             KD     =I1

设计地震分组:                         一组

特征周期:                             TG     =   0.25

地震影响系数最大值:                   Rmax1  =  0.080

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值:                   Rmax2  =  0.500

框架的抗震等级:                       NF     =      3

剪力墙的抗震等级:                     NW     =      3

钢框架的抗震等级:                     NS     =      3

抗震构造措施的抗震等级:               NGZDJ  =不改变

悬挑梁默认取框架梁抗震等级:           否

按抗标(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造

措施的抗震等级:                       否

周期折减系数:                         TC     =   0.75

计算地震位移时不考虑周期折减：        否

结构的阻尼比 (%):                     DAMP   =   5.00

是否考虑偶然偏心:                     是

偶然偏心考虑方式:                     相对于投影长度

X向相对偶然偏心:                      ECCEN_X=   0.05

Y向相对偶然偏心:                      ECCEN_Y=   0.05

是否考虑双向地震扭转效应:             否

是否考虑最不利方向水平地震作用:       否

按主振型确定地震内力符号:             是

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:       NADDDIR=      0

工业设备的反应谱方法底部剪力占规范简化

方法底部剪力的最小比例:               SeisCoef=   1.00

水平地震作用计算考虑竖向等效力：      否

竖向地震作用计算考虑水平等效力：      否

计算水平地震时考虑竖向质量：          否

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数:               从第 1 到3层

考虑结构使用年限的活荷载调整系数:     FACLD  =   1.00

考虑楼面活荷载折减方式：              传统方式

柱、墙活荷载是否折减:                 不折减

传到基础的活荷载是否折减:             不折减

梁楼面活荷载折减设置:                 不折减

墙、柱设计时消防车荷载是否考虑折减：  是

柱、墙设计时消防车荷载折减系数：     1.00

梁设计时消防车荷载是否考虑折减：      是

二阶效应 ........................................

结构内力分析方法:                     一阶弹性设计方法

考虑P-DELTA效应方法 :                 不考虑

柱计算长度系数是否置为1 :             否

是否考虑结构整体缺陷 :                否

是否考虑结构构件缺陷 :                否

调整信息 ........................................

楼板作为翼缘对梁刚度的影响方式:       梁刚度放大系数按2010规范取值

中梁刚度放大系数上限:                 BK_MAX      =   2.00

边梁刚度放大系数上限:                 BK_SIDE_MAX =   1.50

托墙梁刚度放大系数:                   BK_TQL =   1.00

梁端负弯矩调幅系数:                   BT     =   0.85

梁端弯矩调幅方法:                     通过主次梁支座进行调幅

梁活荷载内力放大系数:                 BM     =   1.00

梁扭矩折减系数:                       TB     =   0.40

支撑按柱设计临界角度(Deg):            ABr2Col=  20.00

地震工况连梁刚度折减系数:             BLZ    =   0.60

风荷载工况连梁刚度折减系数:           BLZW   =   1.00

采用SAUSAGE-CHK计算的连梁刚度折减系数：否

地震位移计算单独指定连梁刚度折减系数：否

柱实配钢筋超配系数:                   CPCOEF91 =   1.15

墙实配钢筋超配系数:                   CPCOEF91_W =   1.15

全楼地震力放大系数:                   RSF    =   1.00

0.2Vo 调整方式:                       alpha*Vo和beta*Vmax两者取小

0.2Vo 调整中Vo的系数:                 alpha  =   0.20

0.2Vo 调整中Vmax的系数:               beta   =   1.50

0.2Vo 调整分段数:                     VSEG   =      0

0.2Vo 调整上限:                       KQ_L   =   2.00

是否调整与框支柱相连的梁内力:         否

框支柱调整上限:                       KZZ_L  =   5.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级

自动提高一级:                         是

是否按抗震标准5.2.5调整楼层地震力:    是

是否扭转效应明显:                     否

是否采用自定义楼层最小剪力系数:       否

弱轴方向的动位移比例因子:             XI1    =   0.00

强轴方向的动位移比例因子:             XI2    =   0.00

薄弱层判断方式:                       按高规和抗标从严判断

受剪承载力薄弱层是否自动调整:         否

判断薄弱层所采用的楼层刚度算法:       地震剪力比地震层间位移算法

强制指定的薄弱层个数:                 NWEAK =      0

薄弱层地震内力放大系数:               WEAKCOEF =   1.25

强制指定的加强层个数:                 NSTREN =      0

钢管束墙混凝土刚度折减系数:           GGSH_CONC =   1.00

转换结构构件（三、四级）的水平地震作用

效应放大系数：                           1.00

设计信息 ........................................

结构重要性系数:                       RWO    =   1.10

钢柱计算长度计算原则(X向/Y向):        有侧移/有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

是否考虑钢梁刚域：                    否

柱长细比执行《高钢规》JGJ 99-2015第7.3.9条 :否

柱配筋计算原则:                       按单偏压计算

柱双偏压配筋方式：                    普通方式

钢构件截面净毛面积比:                 RN     =   0.85

梁按压弯计算的最小轴压比:             UcMinB =   0.15

梁保护层厚度 (mm):                    BCB    =  20.00

柱保护层厚度 (mm):                    ACA    =  20.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:   否

框架梁端配筋考虑受压钢筋:             是

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构

的规定采用:                           否

当边缘构件轴压比小于抗标6.4.5条规定的

限值时一律设置构造边缘构件:           是

是否按混凝土标准B.0.4考虑柱二阶效应:  否

执行高规5.2.3-4条主梁弯矩按整跨计算:  否

执行高规5.2.3-4条的梁对象:            主次梁均执行

柱剪跨比计算原则:                     简化方式

过渡层个数                                  0

墙柱配筋采用考虑翼缘共同工作的设计方法：否

执行《混标》第9.2.6.1条有关规定：     否

执行《混标》第11.3.7条有关规定：      否

圆钢管混凝土构件设计执行规范：        高规（JGJ-2010）

方钢管混凝土构件设计执行规范：        组合结构设计规范（JGJ 138-2016）

型钢混凝土构件设计执行规范：          组合结构设计规范（JGJ 138-2016）

异形柱设计执行规范：                  混凝土异形柱结构技术规程（JGJ 149-2017）

钢结构设计执行规范：                  钢结构设计标准（GB50017-2017）

是否执行建筑结构可靠度设计统一标准:   是

是否执行建筑钢结构防火技术规范:       否

材料信息 ........................................

梁主筋强度 (N/mm2):                   IB     =    360

梁箍筋强度 (N/mm2):                   JB     =    360

柱主筋强度 (N/mm2):                   IC     =    360

柱箍筋强度 (N/mm2):                   JC     =    360

墙主筋强度 (N/mm2):                   IW     =    360

墙水平分布筋强度 (N/mm2):             FYH    =    270

墙竖向分布筋强度 (N/mm2):             FYW    =    270

边缘构件箍筋强度 (N/mm2):             JWB    =    270

梁箍筋最大间距 (mm):                  SB     = 100.00

柱箍筋最大间距 (mm):                  SC     = 100.00

墙水平分布筋最大间距 (mm):            SWH    = 200.00

墙竖向分布筋配筋率 (%):               RWV    =   0.30

墙最小水平分布筋配筋率 (%):           RWHMIN =   0.00

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时，箍筋与对角斜

筋的配筋强度比:                       RGX    =   1.00

钢筋受剪扭冲切时强度取值不超过360MPa: 是

荷载组合信息 ........................................

是否计算水平地震:                     是

是否计算竖向地震:                     否

是否计算普通风:                       是

是否计算特殊风:                       否

是否计算温度荷载:                     否

是否计算吊车荷载:                     否

地震与风同时组合：                    否

屋面活荷载是否与雪荷载和风荷载同时组合：是

自动添加自定义工况组合:               是

自定义工况组合方式                叠加

恒载分项系数:                         CDEAD  =   1.30

活载分项系数:                         CLIVE  =   1.50

风荷载分项系数:                       CWIND  =   1.50

水平地震力分项系数:                   CEA_H  =   1.40

活荷载的组合值系数:                   CD_L   =   0.70

风荷载的组合值系数:                   CD_W   =   0.60

重力荷载代表值效应的活荷组合值系数:   CEA_L  =   0.50

地下信息 ..........................................

室外地面相对于结构底层底部的高度(m):  Hsoil  =     0.00

土的X向水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MX     =     3.00

土的Y向水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MY     =     3.00

地面处回填土X向刚度折减系数:          RKX    =     0.00

地面处回填土Y向刚度折减系数:          RKY    =     0.00

性能设计信息 ........................................

按照全国高规进行性能设计:             否

高级参数 ..........................................

计算软件信息:                         64位

线性方程组解法:                       PARDISO

地震作用分析方法:                     总刚分析方法

位移输出方式:                         简单输出

是否生成传基础刚度:                   否

保留分析模型上自定义的风荷载:         否

采用自定义范围统计指标:               否

位移指标统计时考虑斜柱：              否

采用自定义位移指标统计节点范围：      否

平均层间位移采用质量加权方式计算：    是

按框架梁建模的连梁砼等级默认同墙：    否

二道防线调整时，调整与框架柱相连的

框架梁端弯矩、剪力：                  是

薄弱层地震内力调整时不放大构件轴力：  否

剪切刚度计算时考虑柱刚域影响：        否

短肢墙判断时考虑相连墙肢厚度影响：    是

刚重比验算考虑填充墙刚度影响：        否

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分：  否

按构件内力累加方式计算层指标：        否

刚重比计算方法：                      通用算法

柱双向地震调整是否判断内力大小：      是

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................

层号     塔号

1        1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................

层号     塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................

层号     塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................

层号     塔号     类别

1        1   约束边缘构件层

2        1   约束边缘构件层

*********************************************************

*                  各层的质量、质心坐标信息             *

*********************************************************

层号    塔号    质心 X      质心 Y      质心 Z      恒载质量      活载质量      附加质量      质量比

(m)         (m)          (t)          (t)

3       1      8.591       7.301      10.700         28.8          0.6          0.0         0.16

2       1     19.694       7.301       7.700        186.3          2.2          0.0         1.33

1       1     24.273       7.301       3.800        138.7          2.8          0.0         1.00

活载产生的总质量 (t):                          5.682

恒载产生的总质量 (t):                        353.805

附加总质量 (t):                                0.000

结构的总质量 (t):                            359.487

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

*********************************************************

*             各层构件数量、构件材料和层高              *

*********************************************************

层号(标准层号)   塔号            梁元数                柱元数                   墙元数             层高        累计高度

(混凝土/主筋/箍筋)    (混凝土/主筋/箍筋)  (混凝土/主筋/水平筋/竖向筋)    (m)           (m)

1(  1)           1        11( 30/ 360/ 360)     10( 30/ 360/ 360)      0( 30/ 360/ 270/ 270)      3.800         3.800

2(  2)           1        13( 30/ 360/ 360)      8( 30/ 360/ 360)      0( 30/ 360/ 270/ 270)      3.900         7.700

3(  3)           1         4( 30/ 360/ 360)      4( 30/ 360/ 360)      0( 30/ 360/ 270/ 270)      3.000        10.700

*********************************************************

*                    风荷载信息                         *

*********************************************************

层号  塔号   风荷载X      剪力X    倾覆弯矩X   风荷载Y      剪力Y    倾覆弯矩Y

3     1       6.88        6.9        20.6       5.56        5.6        16.7

2     1       8.25       15.1        79.6      78.60       84.2       344.9

1     1       6.41       21.5       161.5      69.84      154.0       930.1

===========================================================================

各楼层偶然偏心信息

===========================================================================

层号   塔号    X向偏心    Y向偏心

1      1       0.050       0.050

2      1       0.050       0.050

3      1       0.050       0.050

===========================================================================

各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

===========================================================================

层号   塔号    面积      形心X      形心Y   等效宽B   等效高H   最大宽BMAX   最小宽BMIN

1      1     29.54     25.93      7.30     33.51      2.80       33.51        2.80

2      1     23.80     23.96      7.30     33.95      2.80       33.95        2.80

3      1      6.72      8.53      7.30      2.40      2.80        2.80        2.40

*********************************************************

*                  各层的柱、墙面积信息                 *

*********************************************************

层号    塔号   楼层面积        柱面积(比例)        墙面积(比例)        X向墙面积(比例)      Y向墙面积(比例)

1       1      29.54        3.46( 11.71%)        0.00(  0.00%)        0.00(  0.00%)        0.00(  0.00%)

2       1      23.80        2.96( 12.44%)        0.00(  0.00%)        0.00(  0.00%)        0.00(  0.00%)

3       1       6.72        1.48( 22.02%)        0.00(  0.00%)        0.00(  0.00%)        0.00(  0.00%)

===========================================================================

各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

===========================================================================

层号   塔号    单位面积质量 g[i]      质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1      1         4791.60                        1.00

2      1         7920.32                        1.81

3      1         4380.88                        1.00

===========================================================================

计算信息

===========================================================================

工程文件名 :        55

计算日期          : 2025.10.30

开始时间          :   10:45:10

机器内存          :  16271.0MB

可用内存          :  10197.0MB

结构总出口自由度为:         87

结构总自由度为　　:         87

第一步: 数据预处理

第二步: 计算结构质量、刚度、刚心等信息

第三步: 结构整体有限元分析

*结构有限元分析: 一般工况

第四步: 计算构件内力

结束日期          : 2025.10.30

结束时间          :   10:45:12

总用时            :    0: 0: 2

===========================================================================

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass        : 总质量

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者(《抗标》刚度比)

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,

框架结构刚度比与《抗标》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;

对于广东地区为考虑层高修正的刚度比(《高规》刚度比)

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

===========================================================================

注意：以下输出的刚度比等信息均为非强刚模型下的结果

===========================================================================

Floor No.   1     Tower No.   1

Xstif=    19.9320(m)     Ystif=     7.3014(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    24.2731(m)     Ymass=     7.3014(m)     Gmass(活荷折减)=   144.3652(   141.5437)(t)

Eex  =     0.4222        Eey  =     0.0000

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

Ratx1=     2.2670        Raty1=     2.9874

Ratx2=     2.2670        Raty2=     2.9874  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 7.3010E+05(kN/m)  RJY1 = 7.3010E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 3.2869E+05(kN/m)  RJY3 = 2.5248E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3*H = 1.2490E+06(kN)  RJY3*H = 9.5944E+05(kN)  RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   2     Tower No.   1

Xstif=    18.3201(m)     Ystif=     7.3014(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    19.6940(m)     Ymass=     7.3014(m)     Gmass(活荷折减)=   190.7429(   188.5036)(t)

Eex  =     0.1448        Eey  =     0.0000

Ratx =     0.8384        Raty =     0.8384

Ratx1=     3.4299        Raty1=     3.8452

Ratx2=     3.4299        Raty2=     3.8452  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 6.1215E+05(kN/m)  RJY1 = 6.1215E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 2.0712E+05(kN/m)  RJY3 = 1.2074E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3*H = 8.0778E+05(kN)  RJY3*H = 4.7087E+05(kN)  RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   3     Tower No.   1

Xstif=     9.0390(m)     Ystif=     7.3014(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=     8.5912(m)     Ymass=     7.3014(m)     Gmass(活荷折减)=    30.0605(    29.4395)(t)

Eex  =     0.2756        Eey  =     0.0000

Ratx =     1.0985        Raty =     1.0985

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

Ratx2=     1.0000        Raty2=     1.0000  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 6.7244E+05(kN/m)  RJY1 = 6.7244E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 8.6269E+04(kN/m)  RJY3 = 4.4855E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3*H = 2.5881E+05(kN)  RJY3*H = 1.3457E+05(kN)  RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(第  3层第 1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(第  3层第 1塔)

============================================================================

相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者(《抗标》刚度比)

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,

框架结构刚度比与《抗标》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

===========================================================================

注意：以下输出的刚度比等信息均为强刚模型下的结果

===========================================================================

Floor No.   1     Tower No.   1

Ratx1=     2.2630        Raty1=     2.8128

Ratx2=     2.2630        Raty2=     2.8128  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX3 = 3.2860E+05(kN/m)  RJY3 = 2.4425E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3*H = 1.2487E+06(kN)  RJY3*H = 9.2815E+05(kN)  RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   2     Tower No.   1

Ratx1=     3.3156        Raty1=     3.7801

Ratx2=     3.3156        Raty2=     3.7801  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX3 = 2.0743E+05(kN/m)  RJY3 = 1.2405E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3*H = 8.0899E+05(kN)  RJY3*H = 4.8379E+05(kN)  RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   3     Tower No.   1

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

Ratx2=     1.0000        Raty2=     1.0000  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX3 = 8.9376E+04(kN/m)  RJY3 = 4.6881E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3*H = 2.6813E+05(kN)  RJY3*H = 1.4064E+05(kN)  RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(第  3层第 1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(第  3层第 1塔)

============================================================================

结构整体抗倾覆验算结果

============================================================================

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

X 风荷载        47348.3          153.6         308.19           0.00

Y 风荷载         4522.0         1098.5           4.12           0.00

X 地  震        46987.3         1816.8          25.86           0.00

Y 地  震         4493.6         1289.4           3.49           0.00

============================================================================

结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)

============================================================================

按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.027

按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.034

按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.024

按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.029

按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.206

按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.026

按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.183

按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.245

============================================================================

结构整体稳定验算结果

============================================================================

层号   X向刚度     Y向刚度     层高     上部重量     X刚重比     Y刚重比

1   0.329E+06   0.252E+06    3.80       4770.         261.85         201.14

2   0.207E+06   0.121E+06    3.90       2882.         280.30         163.39

3   0.863E+05   0.449E+05    3.00        393.         658.09         342.17

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

============================================================================

框架结构的二阶效应系数(按GB50017-2017第5.1.6条计算)

============================================================================

层号   塔号    层高       上部重量     ThetaX       ThetaY

1     1        3.80       4770.        0.00          0.00

2     1        3.90       2882.        0.00          0.01

3     1        3.00        393.        0.00          0.00

**********************************************************************

*                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *

**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

3      1     0.9770E+03  0.9770E+03   1.00   1.00

2      1     0.2067E+04  0.1792E+04   2.12   1.83

1      1     0.2274E+04  0.2247E+04   1.10   1.25

X方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  3 塔号:  1

Y方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  3 塔号:  1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| 公司名称:                                                               |

|                                                                         |

|                       周期、地震力与振型输出文件                        |

|                             (总刚分析方法)                              |

|                          SATWE2026R1.0    中文版                        |

|                          (2025年9月5日9时0分)                           |

|                             文件名: WZQ.OUT                             |

|                                                                         |

|工程名称 :                     设计人 :              计算日期:2026/03/20 |

|工程代号 :                     校核人 :              计算时间:16:09:11   |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

注意：以下输出的结果等信息均为非强刚模型下的结果

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数

1       0.3480     90.00        0.75 ( 0.00+0.75 )      0.25

2       0.2785      0.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00

3       0.2613     90.00        0.55 ( 0.00+0.55 )      0.45

4       0.1930     90.00        0.02 ( 0.00+0.02 )      0.98

5       0.1170     90.00        0.40 ( 0.00+0.40 )      0.60

6       0.0840      0.00        0.78 ( 0.78+0.00 )      0.22

7       0.0797     90.00        0.62 ( 0.00+0.62 )      0.38

8       0.0733    180.00        0.67 ( 0.67+0.00 )      0.33

9       0.0687     90.00        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00

地震作用最大的方向 =     0.000 (度)

分别考虑X,Y,Z方向地震作用时的振型参与系数（考虑耦联）

振型号    周 期       X 向        Y向         Z向

1       0.3480      0.00       11.95        0.00

2       0.2785     17.81        0.00        0.00

3       0.2613     -0.00       12.76        0.00

4       0.1930      0.00        1.40        0.00

5       0.1170     -0.00        4.79        0.00

6       0.0840      5.51        0.00        0.00

7       0.0797      0.00       -3.68        0.00

8       0.0733     -0.26        0.00        0.00

9       0.0687     -0.00        0.20        0.00

============================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

注意：以下输出的结果等信息均为强刚模型下的结果

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数

1       0.3434     90.00        0.68 ( 0.00+0.68 )      0.32

2       0.2782    180.00        1.00 ( 1.00+0.00 )     -0.00

3       0.2563     90.00        0.53 ( 0.00+0.53 )      0.47

4       0.0907     90.00        0.48 ( 0.00+0.48 )      0.52

5       0.0781      0.00        1.00 ( 1.00+0.00 )     -0.00

6       0.0775     90.00        0.76 ( 0.00+0.76 )      0.24

7       0.0592      0.00        1.00 ( 1.00+0.00 )     -0.00

8       0.0552     90.00        0.05 ( 0.00+0.05 )      0.95

9       0.0477     90.00        0.49 ( 0.00+0.49 )      0.51

地震作用最大的方向 =     0.000 (度)

分别考虑X,Y,Z方向地震作用时的振型参与系数（考虑耦联）

振型号    周 期       X 向        Y向         Z向

1       0.3434      0.00       12.36        0.00

2       0.2782     17.82       -0.00        0.00

3       0.2563      0.00       12.63        0.00

4       0.0907      0.00       -3.82        0.00

5       0.0781     -5.37       -0.00        0.00

6       0.0775      0.00       -5.07        0.00

7       0.0592      3.60        0.00        0.00

8       0.0552     -0.00        1.27        0.00

9       0.0477     -0.00        2.31        0.00

============================================================

注意：以下输出的结果等信息均为非强刚模型下的结果

============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00          0.00         -0.00

2        1         -0.00          0.00         -0.00

1        1          0.00          0.00         -0.00

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         31.87          0.00         -0.00

2        1        166.26          0.00          0.00

1        1         55.73          0.00          0.00

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00          0.00         -0.00

2        1          0.00         -0.00         -0.00

1        1         -0.00         -0.00         -0.00

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -0.00          0.00

2        1          0.00         -0.00          0.00

1        1         -0.00          0.00          0.00

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -0.00          0.00

2        1          0.00          0.00          0.00

1        1          0.00         -0.00         -0.00

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -9.07         -0.00          0.00

2        1         -2.64         -0.00         -0.00

1        1         31.06          0.00          0.00

振型   7 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00          0.00         -0.00

2        1         -0.00         -0.00          0.00

1        1          0.00         -0.00          0.00

振型   8 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.61          0.00          0.00

2        1          0.83         -0.00         -0.00

1        1         -0.17         -0.00          0.00

振型   9 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -0.00         -0.00

2        1          0.00          0.00          0.00

1        1          0.00         -0.00         -0.00

各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1          0.00

2        253.86

3          0.00

4          0.00

5          0.00

6         19.36

7          0.00

8          0.04

9          0.00

X向地震作用参与振型的有效质量系数

-------------------------------------------------------

振型号       有效质量系数(%)

1          0.00

2         88.27

3          0.00

4          0.00

5          0.00

6          8.45

7          0.00

8          0.02

9          0.00

X 方向地震作用下的响应(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构X轴方向的楼层地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构X轴方向的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构X轴方向的楼层弯矩

Fy       : X 向地震作用下结构Y轴方向的地震反应力

Vy       : X 向地震作用下结构Y轴方向的楼层剪力

My       : X 向地震作用下结构Y轴方向的楼层弯矩

Static Fx: 底部剪力法的楼层X轴方向地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)      Mx             Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)        My        Static Fx

(kN)         (kN)                             (kN-m)              (kN)         (kN)                               (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

3        1         33.15         33.15( 11.26%)    ( 11.26%)         99.45          0.00          0.00(  0.00%)    (  0.00%)          0.00         33.42

2        1        166.26        198.41(  9.10%)    (  9.10%)        871.00          0.00          0.00(  0.00%)    (  0.00%)          0.00        153.98

1        1         63.91        254.69(  7.08%)    (  7.08%)       1832.95          0.00          0.00(  0.00%)    (  0.00%)          0.00         57.06

抗震标准(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   1.60%

X 向地震作用下结构主振型的周期 = 0.2785

X 方向的有效质量系数:    96.74%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00         29.44         -0.92

2        1         -0.00         67.64       -700.25

1        1          0.00         12.82       -204.40

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00          0.00         -0.00

2        1          0.00          0.00          0.00

1        1          0.00          0.00          0.00

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -0.60          0.81

2        1         -0.00         96.22        871.06

1        1          0.00         34.73        216.71

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -0.12          2.56

2        1          0.00         -0.07         12.98

1        1         -0.00          1.76         29.26

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00          0.55         -4.60

2        1         -0.00         -9.11        -93.82

1        1         -0.00         25.66        222.13

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -0.00          0.00

2        1         -0.00         -0.00         -0.00

1        1          0.00          0.00          0.00

振型   7 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.00         -8.30          3.70

2        1          0.00          6.69        -83.21

1        1         -0.00         10.06       -141.59

振型   8 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00         -0.00         -0.00

2        1         -0.00          0.00          0.00

1        1          0.00          0.00         -0.00

振型   9 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.00          0.01          0.64

2        1         -0.00         -0.03         -2.74

1        1         -0.00          0.05          4.88

各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1        109.91

2          0.00

3        130.34

4          1.57

5         17.11

6          0.00

7          8.46

8          0.00

9          0.02

Y向地震作用参与振型的有效质量系数

-------------------------------------------------------

振型号       有效质量系数(%)

1         39.72

2          0.00

3         45.32

4          0.54

5          6.38

6          0.00

7          3.78

8          0.00

9          0.01

Y 方向地震作用下的响应(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构Y轴方向的楼层地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构Y轴方向的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构Y轴方向的楼层弯矩

Fx       : Y 向地震作用下结构X轴方向的楼层地震反应力

Vx       : Y 向地震作用下结构X轴方向的楼层剪力

Mx       : Y 向地震作用下结构X轴方向的楼层弯矩

Static Fy: 底部剪力法的楼层Y轴方向地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)      My             Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)        Mx        Static Fy

(kN)         (kN)                             (kN-m)              (kN)         (kN)                               (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

3        1         30.51         30.51( 10.36%)    ( 10.36%)         91.52          0.00          0.00(  0.00%)    (  0.00%)          0.00         32.15

2        1        123.79        143.50(  6.58%)    (  6.58%)        627.78          0.00          0.00(  0.00%)    (  0.00%)          0.00        148.13

1        1         48.07        180.75(  5.03%)    (  5.03%)       1304.04          0.00          0.00(  0.00%)    (  0.00%)          0.00         54.89

抗震标准(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.60%

Y 向地震作用下结构主振型的周期 = 0.3480

Y 方向的有效质量系数:    95.76%

**以上结果是在地震外力CQC下的统计结果

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震标准(5.2.5)验算]==========

层号     塔号     X向调整系数      Y向调整系数

1        1          1.000             1.000

2        1          1.000             1.000

3        1          1.000             1.000

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| 公司名称:                                                               |

|                                                                         |

|                           SATWE 位移输出文件                            |

|                          SATWE2026R1.0    中文版                        |

|                          (2025年9月5日9时0分)                           |

|                            文件名: WDISP.OUT                            |

|                                                                         |

|工程名称 :                     设计人 :              计算日期:2026/03/20 |

|工程代号 :                     校核人 :              计算时间:16:09:12   |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

注意：以下输出的位移为非强刚模型下的结果

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

所有位移的单位为毫米

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

Top-Ax，Top-Ay     : X,Y方向的主要屋面的顶点位移角

=== 工况  1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        35       2.13        2.13         3000.

35       0.38        0.38       1/7807.    91.7%       1.00       1/9999.

2      1        23       1.74        1.73         3900.

23       0.96        0.96       1/4050.    17.0%       1.47       1/9999.

1      1        11       0.78        0.78         3800.

11       0.78        0.78       1/4860.    99.7%       0.91       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/4050.(第  2层第 1塔)

=== 工况  2 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        35       2.17        2.13         3000.

35       0.39        0.38       1/7672.    91.7%       1.00       1/9999.

2      1        23       1.78        1.74         3900.

23       0.98        0.96       1/3984.    17.0%       1.47       1/9999.

1      1        11       0.80        0.78         3800.

11       0.80        0.78       1/4760.    99.2%       0.91       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/3984.(第  2层第 1塔)

=== 工况  3 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        36       2.17        2.13         3000.

36       0.39        0.38       1/7672.    91.7%       1.00       1/9999.

2      1        24       1.78        1.74         3900.

24       0.98        0.96       1/3984.    17.0%       1.47       1/9999.

1      1        12       0.80        0.78         3800.

12       0.80        0.78       1/4760.    99.2%       0.91       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/3984.(第  2层第 1塔)

=== 工况  4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        35       3.11        3.07         3000.

35       0.68        0.68       1/4401.    34.4%       1.00       1/9999.

2      1        23       2.43        2.02         3900.

23       1.46        1.21       1/2679.    37.5%       1.03       1/9999.

1      1        11       0.97        0.76         3800.

11       0.97        0.76       1/3907.    94.0%       0.59       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/2679.(第  2层第 1塔)

=== 工况  5 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        37       3.07        2.99         3000.

37       0.68        0.67       1/4409.    33.7%       1.00       1/9999.

2      1        25       2.39        1.88         3900.

25       1.45        1.14       1/2697.    35.6%       1.03       1/9999.

1      1        13       0.95        0.77         3800.

13       0.95        0.77       1/4006.    97.1%       0.62       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/2697.(第  2层第 1塔)

=== 工况  6 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        35       3.31        3.15         3000.

35       0.69        0.69       1/4324.    35.8%       1.00       1/9999.

2      1        23       2.62        2.01         3900.

23       1.54        1.19       1/2533.    41.8%       1.05       1/9999.

1      1        11       1.08        0.72         3800.

11       1.08        0.72       1/3524.    96.9%       0.57       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/2533.(第  2层第 1塔)

=== 工况  7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        36       0.20        0.20       1.00         3000.

36       0.05        0.05       1.00       1/9999.    15.5%       1.00       1/9999.

2      1        24       0.15        0.14       1.01         3900.

23       0.08        0.08       1.02       1/9999.    15.7%       0.89       1/9999.

1      1        12       0.07        0.06       1.00         3800.

12       0.07        0.06       1.00       1/9999.    99.9%       0.75       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/9999.(第  3层第 1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.01(第  2层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.02(第  2层第 1塔)

=== 工况  8 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        37       1.36        1.32       1.03         3000.

37       0.25        0.24       1.02       1/9999.    74.1%       1.00       1/9999.

2      1        25       1.11        0.97       1.15         3900.

25       0.62        0.54       1.15       1/6271.    18.2%       1.34       1/9999.

1      1        13       0.49        0.44       1.12         3800.

13       0.49        0.44       1.12       1/7740.    99.9%       0.87       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/6271.(第  2层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.15(第  2层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.15(第  2层第 1塔)

=== 工况  9 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1        35        -0.09

2      1        32        -0.81

1      1        13        -0.18

=== 工况 10 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1        36        -0.01

2      1        31        -0.05

1      1        18        -0.01

=== 工况 11 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Top-Ax

3      1        35       2.14        2.14       1.00         3000.

35       0.39        0.39       1.00       1/9999.

2      1        23       1.75        1.74       1.01         3900.

23       0.97        0.96       1.01       1/9999.

1      1        11       0.78        0.78       1.01         3800.

11       0.78        0.78       1.01       1/9999.

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.01(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.01(第  1层第 1塔)

=== 工况 12 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Top-Ax

3      1        35       2.18        2.14       1.02         3000.

35       0.40        0.39       1.02       1/9999.

2      1        23       1.78        1.74       1.02         3900.

23       0.98        0.96       1.02       1/9999.

1      1        11       0.80        0.78       1.02         3800.

11       0.80        0.78       1.02       1/9999.

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.02(第  2层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.02(第  1层第 1塔)

=== 工况 13 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Top-Ax

3      1        36       2.18        2.14       1.02         3000.

36       0.40        0.39       1.02       1/9999.

2      1        24       1.78        1.74       1.02         3900.

24       0.98        0.96       1.02       1/9999.

1      1        12       0.80        0.78       1.02         3800.

12       0.80        0.78       1.02       1/9999.

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.02(第  2层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.02(第  1层第 1塔)

=== 工况 14 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Top-Ay

3      1        35       2.72        2.70       1.01         3000.

35       0.62        0.62       1.00       1/9999.

2      1        23       2.10        1.57       1.34         3900.

23       1.27        0.94       1.35       1/9999.

1      1        11       0.83        0.58       1.43         3800.

11       0.83        0.58       1.43       1/9999.

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.43(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.43(第  1层第 1塔)

=== 工况 15 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Top-Ay

3      1        37       2.73        2.59       1.05         3000.

37       0.62        0.61       1.02       1/9999.

2      1        25       2.11        1.48       1.42         3900.

25       1.28        0.90       1.42       1/9999.

1      1        13       0.83        0.60       1.39         3800.

13       0.83        0.60       1.39       1/9999.

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.42(第  2层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.42(第  2层第 1塔)

=== 工况 16 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Top-Ay

3      1        35       2.98        2.80       1.06         3000.

35       0.64        0.63       1.01       1/9999.

2      1        23       2.03        1.54       1.32         3900.

23       1.20        0.91       1.32       1/9999.

1      1        11       0.69        0.53       1.31         3800.

11       0.69        0.53       1.31       1/9999.

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.32(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.32(第  1层第 1塔)

注意：以下输出的位移为强刚模型下的结果

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

所有位移的单位为毫米

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

Top-Ax，Top-Ay     : X,Y方向的主要屋面的顶点位移角

=== 工况  1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        33       2.11        2.11         3000.

34       0.39        0.39       1/7773.    90.8%       1.00       1/9999.

2      1        22       1.73        1.73         3900.

22       0.96        0.96       1/4074.    16.8%       1.47       1/9999.

1      1        11       0.78        0.78         3800.

11       0.78        0.78       1/4896.    99.9%       0.91       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/4074.(第  2层第 1塔)

=== 工况  2 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        33       2.12        2.11         3000.

33       0.39        0.39       1/7661.    90.8%       1.00       1/9999.

2      1        22       1.74        1.73         3900.

22       0.96        0.96       1/4066.    16.8%       1.47       1/9999.

1      1        11       0.78        0.78         3800.

11       0.78        0.78       1/4888.    99.9%       0.91       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/4066.(第  2层第 1塔)

=== 工况  3 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        34       2.12        2.11         3000.

34       0.39        0.39       1/7661.    90.8%       1.00       1/9999.

2      1        23       1.74        1.73         3900.

23       0.96        0.96       1/4066.    16.8%       1.47       1/9999.

1      1        12       0.78        0.78         3800.

12       0.78        0.78       1/4888.    99.9%       0.91       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/4066.(第  2层第 1塔)

=== 工况  4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        33       3.24        3.13         3000.

33       0.70        0.70       1/4270.    29.6%       1.00       1/9999.

2      1        22       2.55        2.00         3900.

22       1.55        1.21       1/2523.    32.5%       1.00       1/9999.

1      1        11       1.00        0.79         3800.

11       1.00        0.79       1/3793.    95.4%       0.62       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/2523.(第  2层第 1塔)

=== 工况  5 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        33       3.10        2.99         3000.

33       0.67        0.67       1/4448.    34.2%       1.00       1/9999.

2      1        22       2.43        1.98         3900.

22       1.47        1.20       1/2645.    31.1%       1.03       1/9999.

1      1        11       0.95        0.78         3800.

11       0.95        0.78       1/3990.    98.9%       0.65       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/2645.(第  2层第 1塔)

=== 工况  6 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        33       3.41        3.28         3000.

33       0.73        0.72       1/4099.    25.4%       1.00       1/9999.

2      1        22       2.68        2.03         3900.

22       1.62        1.22       1/2402.    33.7%       0.97       1/9999.

1      1        11       1.06        0.80         3800.

11       1.06        0.80       1/3598.    92.1%       0.60       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/2402.(第  2层第 1塔)

=== 工况  7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX    Top-Ax

3      1        33       0.20        0.20       1.00         3000.

33       0.05        0.05       1.00       1/9999.    16.5%       1.00       1/9999.

2      1        22       0.14        0.14       1.00         3900.

22       0.08        0.08       1.00       1/9999.    15.7%       0.90       1/9999.

1      1        11       0.06        0.06       1.00         3800.

11       0.06        0.06       1.00       1/9999.    99.9%       0.76       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/9999.(第  3层第 1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  3层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.00(第  2层第 1塔)

=== 工况  8 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

3      1        33       1.41        1.40       1.01         3000.

35       0.25        0.25       1.00       1/9999.    72.0%       1.00       1/9999.

2      1        22       1.16        1.01       1.15         3900.

22       0.64        0.56       1.15       1/6088.    22.3%       1.32       1/9999.

1      1        11       0.52        0.44       1.18         3800.

11       0.52        0.44       1.18       1/7268.    95.9%       0.82       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/6088.(第  2层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.18(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.18(第  1层第 1塔)

=== 工况  9 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1        35        -0.35

2      1        30        -1.00

1      1        18        -0.18

=== 工况 10 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1        34        -0.01

2      1        31        -0.05

1      1        18        -0.01

=== 工况 11 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Top-Ax

3      1        33       2.13        2.13       1.00         3000.

33       0.39        0.39       1.00       1/9999.

2      1        22       1.74        1.74       1.00         3900.

22       0.96        0.96       1.00       1/9999.

1      1        11       0.78        0.78       1.00         3800.

11       0.78        0.78       1.00       1/9999.

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  3层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.00(第  3层第 1塔)

=== 工况 12 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Top-Ax

3      1        33       2.14        2.13       1.00         3000.

33       0.40        0.39       1.01       1/9999.

2      1        22       1.74        1.74       1.00         3900.

22       0.96        0.96       1.00       1/9999.

1      1        11       0.78        0.78       1.00         3800.

11       0.78        0.78       1.00       1/9999.

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  3层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.01(第  3层第 1塔)

=== 工况 13 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Top-Ax

3      1        34       2.14        2.13       1.00         3000.

34       0.40        0.39       1.01       1/9999.

2      1        23       1.74        1.74       1.00         3900.

23       0.96        0.96       1.00       1/9999.

1      1        12       0.78        0.78       1.00         3800.

12       0.78        0.78       1.00       1/9999.

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  3层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.01(第  3层第 1塔)

=== 工况 14 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Top-Ay

3      1        33       2.80        2.74       1.02         3000.

33       0.64        0.63       1.01       1/9999.

2      1        22       2.16        1.57       1.38         3900.

22       1.31        0.94       1.40       1/9999.

1      1        11       0.85        0.59       1.43         3800.

11       0.85        0.59       1.43       1/9999.

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.43(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.43(第  1层第 1塔)

=== 工况 15 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Top-Ay

3      1        33       2.56        2.53       1.01         3000.

33       0.60        0.60       1.00       1/9999.

2      1        22       1.97        1.54       1.28         3900.

22       1.20        0.92       1.30       1/9999.

1      1        11       0.77        0.59       1.30         3800.

11       0.77        0.59       1.30       1/9999.

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.30(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.30(第  1层第 1塔)

=== 工况 16 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(强刚模型)

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Top-Ay

3      1        33       3.03        2.95       1.02         3000.

33       0.68        0.67       1.01       1/9999.

2      1        22       2.10        1.59       1.32         3900.

22       1.24        0.95       1.30       1/9999.

1      1        11       0.80        0.59       1.36         3800.

11       0.80        0.59       1.36       1/9999.

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.36(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.36(第  1层第 1塔)